Parametry równoważące dobranych urządzeń:

1. Centrale wentylacyjne i rooftopy

- rodzaj odzysku ciepła – zgodny z projektem

- sekcje centrali – zgodnie z projektem

- sprawność odzysku ciepła – taka jak w projekcie lub wyższa

- wydajność i spręż wentylatorów – zgodny z projektem

- pobór mocy elektrycznej i napięcie – zgodne z projektem

- wymiary urządzenia – zgodne z projektem lub mniejsze

- masa urządzenia – zgoda z projektem lub niższa

- rodzaj wymienników (nagrzewnica/chłodnica) – zgodna z projektem

- moc wymienników – zgodna z projektem

- konfiguracja centrali – zgodna z projektem

- temperatury i wilgotność powietrza nawiewanego – zgodna z projektem

- moc odzysku ciepła – zgodnie z projektem lub wyższa

- temperatury powietrza wywiewanego – zgodna z projektem

Zaleca się, aby urządzenie było certyfikowane w Eurovent

- parametry akustyczne moc akustyczna/ciśnienie akustyczne- zgodne z projektem lub niższe:

2. Pompy obiegowe

- wydajność – zgodnie z projektem

- wysokość podnoszenia – zgodnie z projektem

- długość montażowa – zgodnie z projektem

- pobór mocy elektrycznej  i napięcie – zgodnie z projektem

- sterowanie – zgodnie z projektem

### 3. Agregaty zewnętrzne

- nominalna wydajność chłodnicza zgodnie z projektem lub wyższa

- nominalna wydajność grzewcza zgodnie z projektem lub wyższa

- nominalny pobór prądu w trybie chłodzenia zgodnie z projektem lub niższa

- nominalny pobór  prądu w trybie grzania zgodnie z projektem lub niższy

- współczynnik EER zgodnie z projektem lub wyższy

- współczynnik COP zgodnie z projektem lub wyższy

- poziom nominalnego ciśnienia akustycznego mierzone według normy ISO 3741 zgodnie z projektem lub niższy

- poziom mocy akustycznej mierzone według normy ISO 3741 zgodnie z projektem lub niższy

- wymiary jednostki zewnętrznej zgodnie z projektem lub mniejsze

- ilość modułów jednostki zewnętrznej zgodnie z projektem

- waga netto urządzenia zgodnie z projektem lub niższa

- zasilanie (moc, napięcie) – zgodnie z projektem

- maksymalny pobór prądu zgodnie z projektem

- ilość czynnika chłodniczego i rodzaj – zgodnie z projektem lub mniejsza