## ZZK Miasto
Przebudowa ul. Wawrzyniaka
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
| Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość
[zł]
1 | 2 | 3
1 | Branża drogowa + KT + OR. | 0 | 0 | 0
2 | Branża elektryczna (oświetlenie) | 0
3 | Branża sanitarna | 0
4 | Branża zieleń | 0
5 | Pielęgnacja zieleni | 0 | * | minimum 0,02 % wartości wynagrodzenia razem
| RAZEM BEZ VAT-u | 0
| VAT 23 % | 0
| VAT 8 % | 0
| OGÓŁEM Z VAT-em | 0

## DR+KT
Kosztorys drogi+kanał technologiczny
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.16 | 0 | 0
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych, przyjęto średnią gr. 6 cm z wywozem materiału na magazyn ZDM | m2 | 1300 |  | 0
3 d.2 | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 11 cm - w tym 115m2 do ponownego wbudowania | m2 | 150 |  | 0
4 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie wraz z wywozem | m2 | 1450 |  | 0
5 d.2 | KNR 2-31 0811-01 | rozbiórka istn. nawierzchni chodników z płyt betonowych/kostki betonowej lub kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 11 cm | m2 | 1150 |  | 0
6 d.2 | KNR 2-31 0802-07 | Rozebranie podbudowy chodników gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem | m2 | 1150 |  | 0
7 d.2 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów i dróg rowerowych z mas mineralno-bitumicznych, przyjęto średnią gr. 6 cm z wywozem materiału na magazyn ZDM | m2 | 50 |  | 0
8 d.2 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Rozebranie podbudowy zjazdów i dróg rowerowych z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie wraz z wywozem | m2 | 50 |  | 0
9 d.2 | KNR 2-31 0813-06 | Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału na magazyn ZDM | m | 380 |  | 0
10 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 30.4 |  | 0
11 d.2 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej | m | 160 |  | 0
12 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | m3 | 8 |  | 0
13 d.2 | KNNR 6 0806-08 | rozbiórka istn. betonowych elementów oporowych przy istn. drzewach, przyjęto wymiary elementu w przekroju 0,15x0,5m | m | 76 |  | 0
14 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu | m3 | 178.29 |  | 0
15 d.2 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem | m3 | 178.29 | 0 | 0
16 d.2 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu betonowego | t | 267.44 |  | 0
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE | [5 empty] | 0
3 |  | ROBOTY ZIEMNE
17 d.3 | KNNR 1 0202-08 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (wykopy i odwóz gruntu wraz z opłatą za składowanie) | m3 | 283.54 |  | 0
18 d.3 | KNNR 1 0208-01 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi z wykopu samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km (odległość wg oferenta) | m3 | 283.54 | 0 | 0
19 d.3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV | m2 | 2362.8 |  | 0
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
4 |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
20 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeże | m3 | 51.71 |  | 0
21 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława betonowa zwykła pod opornik zatopiony | m3 | 4.14 |  | 0
22 d.4 | KNR 2-31 0404-04 | Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm wyniesione na 2cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 453.2 |  | 0
23 d.4 | KNR 2-31 0403-05 | Opornik kamienne zatopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 103.4 | 0 | 0
24 d.4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 309.1 |  | 0
Razem dział: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA | [5 empty] | 0
5 |  | JEZDNIA
25 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 911.66 |  | 0
26 d.5 | KNR 2-31 0118-01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 911.66 |  | 0
27 d.5 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z betonu C8/10 25cm | m2 | 799.7 |  | 0
28 d.5 | KNNR 6 0302-02 | Nawierzchnie z kostki kamiennej ciętej, o wym.15x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, gatunek I | m2 | 799.7 |  | 0
Razem dział: JEZDNIA | [5 empty] | 0
6 |  | SKRZYŻOWANIA WYNIESIONE
29 d.6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 130.42 |  | 0
30 d.6 | KNNR 6 0109-03 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 130.42 |  | 0
31 d.6 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z betonu C8/10 25cm | m2 | 114.4 | 0 | 0
32 d.6 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara i czerwona) z rozbiórki (poz.3) | m2 | 114.4 |  | 0
Razem dział: SKRZYŻOWANIA WYNIESIONE | [5 empty] | 0
7 |  | CHODNIK Z DOPUSZCZONYM POSTOJEM POJAZDÓW
33 d.7 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 149.6 |  | 0
34 d.7 | KNR 2-31 0118-01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 149.6 |  | 0
35 d.7 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z betonu C8/10 25cm | m2 | 149.6 | 0 | 0
36 d.7 | KNNR 6 0302-02 | Nawierzchnie z kostki kamiennej łupanej rzędowej, o wym.15x17cm na podsypce cementowo-piaskowej, gatunek I | m2 | 149.6 |  | 0
Razem dział: CHODNIK Z DOPUSZCZONYM POSTOJEM POJAZDÓW | [5 empty] | 0
8 |  | CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 50X50
37 d.8 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 662.2 |  | 0
38 d.8 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 662.2 | 0 | 0
39 d.8 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z betonu C8/10 15cm | m2 | 662.2 |  | 0
40 d.8 | KNNR 6 0503-04 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 4cm | m2 | 662.2 |  | 0
Razem dział: CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 50X50 | [5 empty] | 0
9 |  | CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 120X80
41 d.9 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 42.9 |  | 0
42 d.9 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 42.9 | 0 | 0
43 d.9 | KNNR 6 0503-04 | Chodnik z płyt betonowych o wymiarach 120x80x12 cm | m2 | 42.9 |  | 0
Razem dział: CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 120X80 | [5 empty] | 0
10 |  | CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
44 d.10 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 40.7 |  | 0
45 d.10 | KNNR 6 0104-03 | Warstwa z piasku wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 40.7 |  | 0
46 d.10 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z betonu C8/10 15cm | m2 | 40.7 |  | 0
47 d.10 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara) | m2 | 40.7 | 0 | 0
Razem dział: CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ | [5 empty] | 0
11 |  | DROGA ROWEROWA
48 d.11 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 69.3 |  | 0
49 d.11 | KNR 2-31 0118-01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 69.3 |  | 0
50 d.11 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 69.5 | 0 | 0
51 d.11 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa | m2 | 69.3 |  | 0
52 d.11 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 69.3 |  | 0
53 d.11 | KNNR 6 0308-02 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm | m2 | 69.3 |  | 0
54 d.11 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 | m2 | 69.3 |  | 0
55 d.11 | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm | m2 | 69.3 |  | 0
Razem dział: DROGA ROWEROWA | [5 empty] | 0
12 |  | PASY KOMPENSACYJNE
56 d.12 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 300.3 |  | 0
57 d.12 | KNNR 6 0104-03 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 300.3 |  | 0
58 d.12 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z betonu C8/10, o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 300.3 | 0 | 0
59 d.12 | KNNR 6 0302-05 | Nawierzchnie z kostki kamiennej łupanej, o wym. 8/11cm na podsypce cementowo-piaskowej, gatunek I | m2 | 300.3 |  | 0
Razem dział: PASY KOMPENSACYJNE | [5 empty] | 0
13 |  | ZJAZDY
60 d.13 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 81.4 |  | 0
61 d.13 | KNR 2-31 0118-01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 81.4 |  | 0
62 d.13 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowy z betonu C8/10, o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 81.4 |  | 0
63 d.13 | KNNR 6 0302-05 | Nawierzchnie z kostki kamiennej łupanej, o wym. 8/11cm na podsypce cementowo-piaskowej, gatunek I | m2 | 81.4 | 0 | 0
Razem dział: ZJAZDY | [5 empty] | 0
14 |  | ZJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO
64 d.14 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 38.5 |  | 0
65 d.14 | KNR 2-31 0118-01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 38.5 |  | 0
66 d.14 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowy z betonu C8/10, o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 38.5 |  | 0
67 d.14 | KNNR 6 0302-02 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej ciętej, o wym. 15x17cm na podsypce cementowo-piaskowej, gatunek I | m2 | 38.5 | 0 | 0
Razem dział: ZJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO | [5 empty] | 0
15 |  | ZJAZDY NA PRZEDŁUŻENIU LINII CHODNIKA
68 d.15 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 63.8 |  | 0
69 d.15 | KNR 2-31 0118-01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - pielęgnowane podbudowy piaskiem i wodą, gr. po zagęszczeniu 10cm | m2 | 63.8 |  | 0
70 d.15 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowy z betonu C8/10, o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 63.8 |  | 0
71 d.15 | KNNR 6 0302-05 | Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej 'bohus' (górna powierzchnia cięta i płomieniowana), o wym. 10x10cm na podsypce cementowo-piaskowej, gatunek I | m2 | 63.8 | 0 | 0
Razem dział: ZJAZDY NA PRZEDŁUŻENIU LINII CHODNIKA | [5 empty] | 0
16 |  | ORGANIZACJA RUCHU
72 d.16 | KNR 2-31 0706-06 | Malowanie linii na skrzyżowaniach masą chemoutwardzalną grubowarstwową typu spray plastik o grubości do 1mm wraz z malowaniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych na kolor niebieski | m2 | 11 |  | 0
73 d.16 | KNR 2-31 0706-07 | Malowanie symboli na drodze rowerowej masą chemoutwardzalną grubowarstwową typu spray plastik o grubości do 1mm | m2 | 5 | 0 | 0
74 d.16 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem i utylizacją | szt. | 7 |  | 0
75 d.16 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z wywozem i utylizacją | szt. | 16 |  | 0
76 d.16 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych | szt. | 12 |  | 0
77 d.16 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 34 |  | 0
78 d.16 | kalk. własna | Faktury informacyjne dla osób niewidomych i słabowidzących | m2 | 19.32 |  | 0
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU | [5 empty] | 0
17 |  | ROBOTY INNE
79 d.17 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 8 |  | 0
80 d.17 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 17 |  | 0
81 d.17 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 18 |  | 0
82 d.17 | kalk. własna | Wymiana istniejącego hydrantu na podziemny | szt | 1 |  | 0
83 d.17 | kalk. własna | Remont istniejących naświetli do budynków - nowe kraty pomostowe wraz z pokrywami wraz z ew. odbudową ścianek | szt | 25 | 0 | 0
84 d.17 | KNNR 5 0705-01 | Zabezpieczenie istn. infrastruktury telekomunikacyjnej - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE fi160mm | m | 92.5 |  | 0
Razem dział: ROBOTY INNE | [5 empty] | 0
18 |  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA
85 d.18 | kalk. własna | ławki typu LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze RAL9006 | szt | 2 |  | 0
86 d.18 | kalk. własna | kosze na śmieci typu KOS-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ - kolor szary, wysokość 72cm, średnica 53cm | szt | 2 |  | 0
87 d.18 | kalk. własna | stojaki rowerowe typu STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze RAL7043 | szt | 12 |  | 0
88 d.18 | kalk. własna | słupki typu ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ w kolorze RAL7043 z białą opaską ostrzegawczą | szt | 21 |  | 0
89 d.18 | kalk. własna | słupek elastyczny typu ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ w kolorze RAL7043 z opaskami biało-czerwonymi | szt | 1 |  | 0
90 d.18 | kalk. własna | przestawienie automatu parkingowego wraz z słupkiem informacyjnym | szt | 2 |  | 0
91 d.18 | kalk. własna | zapory ZAP-08-CHO-UL ze stali ocynkowanej surowej | szt | 8 |  | 0
Razem dział: ELEMENTY WYPOSAŻENIA | [5 empty] | 0
19 |  | KANAŁ TECHNOLOGICZNY
92 d.19 | ZN-97/TP S. A.-040 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 | szt. | 6 |  | 0
93 d.19 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 100.14 |  | 0
94 d.19 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku o grubości do 0,4m na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m | m | 215.6 |  | 0
95 d.19 | KNNR 5 0705-01 | Ciąg rur kanału technologicznego ulicznego - 1xRHDPEp110/6,3 mm + 6xHDPEwp 40/3,7 mm + 1x wiązka mikrorurek 7x12/8 mm | m | 178.75 |  | 0
96 d.19 | KNNR 5 0705-01 | Ciąg rur kanału technologicznego przepustowego - 3xRHDPEp110/6,3 mm + 6xHDPEwp40/3,7 mm + 1x wiązka mikrorurek 7x12/8 mm | m | 36.85 |  | 0
97 d.19 | KNKRB 5 0615-06 | Przykrycie kabla taśma - taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, szer. 200 mm, grubość 0,3 mm, z perforowanymi otworami o średnicy 10 mm oraz z napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY" | m | 215.6 |  | 0
98 d.19 | KNKRB 5 0615-06 | Przykrycie kabla taśma - taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze pomarańczowym, szer. 200 mm, gr. 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szer. 25 mm i gr. 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy 10 mm oraz z napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY" | m | 215.6 |  | 0
99 d.19 | KNNR 5 0702-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III wraz z zagęszczeniem | m3 | 88.07 |  | 0
100 d.19 | KNR 2-01 0212-05 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km | m3 | 12.07 | 0 | 0
101 d.19 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 38.5 |  | 0
Razem dział: KANAŁ TECHNOLOGICZNY | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## oświetlenie
Kosztorys oświetlenie
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  | MONTAŻ OŚWIETLENIA NA WŁASNOŚĆ ZDM
1 d.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż słupa oświetleniowego: Słup stalowy ocynkowany rurowy zbieżny h=7,0m, wkopywany | szt. | 4 |  | 0
2 d.1 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego, 1m | szt. | 4 |  | 0
3 d.1 | KNNR 5 1004-02 | Montaż oprawy LED BGP293 na wysięgniku | szt. | 4 |  | 0
4 d.1 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 4 |  | 0
5 d.1 | KNNR 5 0701-03 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 48 |  | 0
6 d.1 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 106 |  | 0
7 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 260 |  | 0
8 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25 mm² | szt. | 40 |  | 0
9 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył | szt. | 40 |  | 0
10 d.1 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 259 |  | 0
11 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie z rurą DVR 75 | m | 211 |  | 0
12 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych z rurą SRS 75 | m | 48 |  | 0
13 d.1 | KNNR 9 0806-01 | Mufa termokurczliwa końcowa nn typu ZO 4 16-25 w rowie kablowym | szt. | 1 |  | 0
14 d.1 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku | kpl.pom. | 1 |  | 0
15 d.1 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  | 0
Razem dział: MONTAŻ OŚWIETLENIA NA WŁASNOŚĆ ZDM | [5 empty] | 0
2 |  | DEMONTAŻ - WŁASNOŚĆ ENEA OŚWIETLENIE
16 d.2 | KNNR 9 1001-10 | Demontaż słupa oświetleniowego do 700 kg | szt. | 4 |  | 0
17 d.2 | KNNR 9 1002-06 | Demontanż na słupie/ścianie wysięgnika rurowego do 15kg | szt. | 4 |  | 0
18 d.2 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | szt | 4 |  | 0
19 d.2 | KNNR 9 0801-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 21 |  | 0
20 d.2 | KNNR 9 0701-03 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem na słup lub z drabin | m | 11 |  | 0
21 d.2 | KNNR 9 0903-04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom | km/1 przew. | 0.021 |  | 0
Razem dział: DEMONTAŻ - WŁASNOŚĆ ENEA OŚWIETLENIE | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## KD
| nrPoz | podst | stwior | opis | jm | ilosc | Rj | Mj | Sj | cenaJedn | wartosc
Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Poznaniu na odcinku od ulicy Jackowskiego do ulicy Bukowskiej
Kosztorys ofertowy - KD
| Nr pozycji | Podstawa | Nr ST | Opis | Jm | Ilość | Rj | Mj | Sj | Cena jednost. | Wartość
E |  | Kanalizacja deszczowa - wpusty i przykanaliki
E |  | Roboty ziemne
U | 1 | MGPiB wyd.IV 1996 KNR 2-01 0119-03 | STWiORB ST 01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci | m | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 2 | Dz.U. 114/2000 KNNR 1 0202-08 | STWiORB ST 01.03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - w umocnieniu typu "PODLASIE " utrzymanie wykopu w stanie suchym; WYWÓZ NA SKŁADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCĘ (KROTNOŚĆ USTALONA PRZEZ WYKONAWCĘ) W CENIE POZYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ KOSZTY UTYLIZACJI GRUNTÓW Z WYKOPU | m3 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 3 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 KNNR 1 0307-02 | STWiORB ST 01.03 | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku - w umocnieniu typu "PODLASIE "; utrzymanie wykopu w stanie suchym; WYWÓZ NA SKŁADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCĘ (KROTNOŚĆ USTALONA PRZEZ WYKONAWCĘ) W CENIE POZYCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ KOSZTY UTYLIZACJI GRUNTÓW Z WYKOPU (30%) | m3 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 4 | Dz.U. 114/2000 KNNR 1 0210-03 | STWiORB ST 01.03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV - załadunek ziemi nadającej sie do wbudowania wraz z przywiezieniem | m3 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 5 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 KNNR 11 0501-04 | STWiORB ST 01.03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm z zakupem materiału | m3 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 6 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 KNNR 11 0501-04 | STWiORB ST 01.03 | Obsypki z kruszyw mineralnych w gotowym umocnionym wykopie o normalnej wilgotności z wykopu z ich przesianiem - piasek z dokupu | m3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 7 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 KNNR 1 0214-04 | STWiORB ST 01.03 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 8 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 KNNR 1 0214-04 | STWiORB ST 01.03 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami z zakupem materiału - piasek z dokupu | m3 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 9 | wyd.I 2000 KNNR 1 0529-01 | STWiORB ST 01.03 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 10 | wyd.I 2000 KNNR 1 0529-06 | STWiORB ST 01.03 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Razem - Roboty ziemne | [9 empty] | 0
E |  | Robory montażowe
U | 11 | wyd.I 1993 KNR 4-05I 0411-02 | STWiORB ST 01.03 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 12 | wyd.I 1993 KNR 4-05I 0315-01 | STWiORB ST 01.03 | Demontaż rurociągu istniejącego o średnicy nominalnej 200mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 13 |  | STWiORB ST 01.03 | Zamulanie nieczynnych rurociągów mieszanką stabilizującą (pianobeton PB600) DN200; | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 14 | wyd.I 2010 KNR 9-20 0101-03 | STWiORB ST 02.01 | Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy 200mm, długości 3m | m | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 15 | wyd.I 1997 KNR-W 2-18 0122-07 | STWiORB ST 02.02 | Trójnik siodłowy PCV dokręcany (o zakresie regulacji ścianki rury głównej 30-115mm), jednokielichowe z uszczelką łączone na wcisk o średnicy przyłaczeniowej 200mm | szt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 16 | wyd.I 1997 KNR-W 2-18 0421-03 | STWiORB S.02.05.01 | Kolano 45st PVC kanalizacji zewnętrznej, o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk (syfon na kanale + kolana czy odejściu siodłowym) | szt | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 17 | wyd.I 2000 KNNR 4 2001-03 | STWiORB ST 02.02 | Monolityczne płyty fundamentowe żelbetowe o grubości 15cm pod studzienki ściekowe | m3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 18 | wyd.I 2000 KNNR 4 1424-02 | STWiORB ST 02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem (wpust przykrawężnikowy) | szt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 19 | wyd.I 2000 KNNR 4 1610-02 | STWiORB ST 02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV | odcinek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem - Robory montażowe | [9 empty] | 0
| Razem - Kanalizacja deszczowa - wpusty i przykanaliki | [9 empty] | 0
[9 empty] | Razem netto |  | 0
[9 empty] | Vat 23% |  | 0
[9 empty] | Razem Brutto |  | 0

## zieleń
KOSZTORYS INWESTORSKI - Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Poznaniu na odcinku od ulicy Jackowskiego do ulicy Bukowskiej
Lp. | Podstawa | Nr ST | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Zieleń - założenie
1 | kalk. własna | D - 09.01.01 | Zabezpieczenie pni drzew na czas prowadzenia robót | kpl. | 1 |  | 0
2 | kalk. własna | D - 09.01.01 | Wygrodzenie terenów zieleni wokół drzew ogrodzeniem budowlanym na czas prowadzenia robót | mb | 14 |  | 0
3 | KNR 2-01 0103-03, 2-01 0105-04, 2-01 0110-01, 2-01 0110-02 | D - 09.01.01 | Wycinka drzew o obwodzie do 51-100 cm wraz z karczowaniem korzeni | szt. | 1 |  | 0
4 | kalkulacja własna | D - 09.01.02 | Przesadzenie drzew ze średnicą bryły korzeniowej 0,8 m z ternu budowy na skwer przy ul. Chociszewskiego | szt. | 14 |  | 0
5 | kalkulacja własna | D - 09.01.02 | Korytowanie pod nasadzenia krzewów wraz z wywozem i utylizacją urobku (pogłębienie korytowania po rozbiórkach nawierzchni o warstwę grubości 25 cm w projektowanych terenach zieleni) | m3 | 79 |  | 0
6 | KNR 2-21. 0218-02 analogia | D - 09.01.02 | Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej na głębokość 35 cm pod nasadzenia krzewów: 316 m2 | m3 | 110.6 |  | 0
7 | KNR 2-21 0301-07 analogia | D - 09.01.02 | Zakup i sadzenie drzew liściastych - wiąz 'Lobel' - obwód pnia 14-16 cm, materiał klasy I, z zabezpieczoną bryłą korzeniową (jutą i siatką drucianą), 3 razy szkółkowane, symetryczna korona, min. 8 pędów szkieletowych, korona na wys. 2,2-2,4 m wraz z zaprawą dołów o wymiarach 1,5x1,5x0,7m (ziemią urodzajną), wykonaniem opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania), misy średnicy 1,5 m i wyłożeniem warstwą mulczu miąższości 5 cm | szt. | 5 |  | 0
8 | KNR 2-21 0301-07 analogia | D - 09.01.02 | Zakup i sadzenie drzew liściastych - wiśnia piłkowana 'Fugenzo' - obwód pnia 16-18 cm, materiał klasy I, z zabezpieczoną bryłą korzeniową (jutą i siatką drucianą), 3 razy szkółkowane, symetryczna korona, min. 9 pędów szkieletowych, korona na wys. 2,2-2,4 m wraz z zaprawą dołów o wymiarach 1,5x1,5x0,7m (ziemią urodzajną), wykonaniem opalikowania (3 paliki + rygle + wiązania), misy średnicy 1,5 m i wyłożeniem warstwą mulczu miąższości 5 cm | szt. | 5 |  | 0
9 | KNR 2-21. 0310-02 analogia | D - 09.01.02 | Zakup i sadzenie róży 'Marathon' - min. 2-3 pędy, pojemnik C1,5, dopuszcza się sadzenie krzewów z gołym korzeniem w okresie wiosennym i jesiennym | szt. | 93 |  | 0
10 | KNR 2-21. 0310-02 analogia | D - 09.01.02 | Zakup i sadzenie róży 'Cubana' - min. 2-3 pędy, pojemnik C1,5, dopuszcza się sadzenie krzewów z gołym korzeniem w okresie wiosennym i jesiennym | szt. | 93 |  | 0
11 | kalkulacja własna | D - 09.01.02 | Wyłożenie mulczu w skupinach krzewów - warstwa grubości 5 cm | m2 | 316 |  | 0
12 | kalkulacja własna | D - 09.01.02 | Wykonanie drewnianego ogrodzenia wokół roślin - paliki drewniane średnicy 8 cm, wysokość 60 cm nad ziemią, wbite w ziemię na głębokość 30 cm, w odległościach co 1,2 m, na wysokościach 25 i 55 nad ziemią należy przewiercić otwory i umieścić w nich 2 rzędy linki czarnej, elastycznej grubości 6-8 mm | mb | 252 | 0 | 0
suma netto | [6 empty] | 0
Pielęgnacja gwarancyjna zieleni
1 | KNR 2-21 0701-03 | D - 09.01.01 | pielęgnacja drzew nowo posadzonych (podlewanie, odchwaszczanie, cięcie, nawożenie, ochrona roślin) | szt. | 10 |  | 0
2 | KNR 2-21 0701-03 | D - 09.01.01 | pielęgnacja drzew przesadzonych (podlewanie, odchwaszczanie, cięcie, nawożenie, ochrona roślin) | szt. | 14 | 0 | 0
3 | KNR 2-21 0701-01, KNR 2-21 0701-05 | D - 09.01.01 | pielęgnacja krzewów | m2 | 316 |  | 0
suma netto | [6 empty] | 0
SUMA CAŁOŚĆ netto | [6 empty] | 0