## Czerwony Kapturek
PRZEDMIAR ROBÓT - Żłobek Czerwony Kapturek
ZADANIE |  | „Prace modernizacyjne – prace modernizacyjne - podniesienie standardu budynków żłobków” - Żłobek Czerwony Kapturek
ADRES |  | Ul. Klonowica 3, 60-747 Poznań
INWESTOR |  | POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW, os. B. Chrobrego 107, 60-681
NR ETAPU | L.p. | OPIS ZAKRESU ROBÓT
|  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Kwota netto zł | Kwota brutto zl | UWAGI
Wartość robót łącznie | [5 empty] | 0 | 0
ETAP 1 | 1. | ROBOTY ROBIÓRKOWE I DEMONTAŻE |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Rozbiórka obudów grzejników | szt | 8 |  | 0 | 0
| 1.2 | Rozbiórka drzwi | szt | 10 |  | 0 | 0
| 1.3 | Zdjęcie wykładziny PVC | m2 | 73 |  | 0 | 0
| 1.4 | Rozbiórka parkietu znajdującego się pod wykładziną, oczyszczenie podłoża, szlifowanie podłoża | m2 | 73 |  | 0 | 0
| 1.5 | Skucie płytek ceramicznych do poziomu umożliwiającego wykonanie bez progowe połączenie podłóg - grubość około 7cm | m2 | 28 |  | 0 | 0
| 1.6 | Skucie płytek na ściana aż do muru w stanie surowym | m2 | 30 |  | 0 | 0
| 1.7 | Wykucie parapetów lastryko z muru bez uszkodzenia obróbek okna lub demontaż parapetów drewnianych | szt | 10 |  | 0 | 0
| 1.8 | Przeróbka i profilowanie ościeży, osadzenie nowego nadproża umożliwiające osadzenie nowych drzwi. | kpl | 6 |  | 0 | 0
| 1.9 | Wykonanie bruzd do prowadzenia podtynkowego przewodów c.o. zasilających grzejniki (wraz ze spuszczeniem wody lub mrożeniem instalacji) | kpl | 4 |  | 0 | 0
| 1.10 | Demontaż grzejników (wraz ze spuszczeniem wody lub mrożeniem instalacji) | szt | 4 |  | 0 | 0
| 1.11 | Demontaż wyposażenia sanitarnego różnego rodzaju (miski ustępowe, umywalki, brodziki, rozdzielacze, baterie podtynkowe) | szt | 12 |  | 0 | 0
| 1.12 | Demontaż kratek wentylacyjnych | szt | 10 |  | 0 | 0
| 1.13 | Zabezpieczenie czujek lub ich demontaż | szt | 8 |  | 0 | 0
| 1.14 | Demontaż istniejących opraw awaryjnych i oświetlenia ogólnego z przeznaczeniem do ponownego montażu | szt | 2 |  | 0 | 0
| 1.15 | Demontaż i utylizacja pozostałych opraw oświetleniowych | szt | 40 |  | 0 | 0
| 1.16 | Demontaż odbojników ściennych | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 1.17 | Demontaż drzwiczek drewnianych | szt | 2 |  | 0 | 0
| 1.18 | Pozostałe roboty rozbiórkowe i związane niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.19 | Wyniesienie i utylizacja mebli i wyposażenia wskazanego przez Użytkownika | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 1.20 | Wywiezienie, segregacja i utylizacja opadów wraz z przekazaniem Zamawiającemu karty odpadów | kpl | 1 |  | 0 | 0
ETAP 2 | 2 | ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE, ODTWORZENIOWE I MODYFIKACJA INSTNIEJĄCYCH INSTALACJI |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Inwentaryzacja i zabezpieczenie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji elektrycznych zasilających strefy nieobjęte remontem, które mogą się znajdować w przestrzeniach objętych remontem | szt | 2 |  | 0 | 0
| 2.2 | Inwentaryzacja i zabezpieczenie instalacji domofonowej i telekomunikacyjnej obsługującej wszystkie pomieszczenia żłobka | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2.4 | Schowanie okablowania elektrycznego i teletechnicznego po tynk - zakrycie 100% istniejącego okablowania widocznego | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2.4 | Demontaż i ponowny montaż acces pointów | szt | 2 |  | 0 | 0
| 2.5 | Demontaż i ponowny montaż czujek | szt | 8 |  | 0 | 0
| 2.6 | Demontaż i ponowny montaż domofonów i telefonów | szt | 3 |  | 0 | 0
| 2.7 | Demontaż i ponowny montaż oczyszczaczy powietrza i wiatraków | szt | 6 |  | 0 | 0
| 2.8 | Demontaż i ponowny montaż czujek | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2.9 | Schowanie pod tynk okablowania instalacji telefonicznej, telekomunikacyjnej i domofonowej znajdujących się w obrębie remontowanych pomieszczeń | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2.10 | Demontaż i ponowny montaż opraw oświetlenia awaryjnego | szt | 6 |  | 0 | 0
| 2.11 | Wymiana włączników światła do toalety pracowników | szt | 2 |  | 0 | 0
| 2.12 | Inne roboty zabezpieczające, odtworzeniowe i inwentaryzacje niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
ETAP 3 | 3 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Wykonanie ścianek i zabudów w systemie suchej zabudowy | m2 | 3 |  | 0 | 0
| 3.2 | Dostawa i montaż drzwi z przeszkleniem - 130*200 - D3 | szt | 2 |  | 0 | 0
| 3.3 | Dostawa i montaż drzwi pełnych - 80*200 - D2 | szt | 2 |  | 0 | 0
| 3.4 | Dostawa i montaż drzwi łazienkowych z kratką nawiewna 80*200 - D1 | szt | 4 |  | 0 | 0
| 3.5 | Dostawa montaż parapetów MDF wraz osadzeniem, uszczelnieniem okna i robotami budowlanymi towarzyszącymi | szt | 8 |  | 0 | 0
| 3.6 | Uzupełnienie bruzd po wykonaniu instalacji tynkiem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3.7 | Szpachlowanie i malowanie ścian, ościeży, wnęk, sufitów w całych pomieszczeniach M1 | m2 | 315.25 |  | 0 | 0
| 3.8 | Szpachlowanie i malowanie ścian ponad płytkami ceramicznymi, farba lateksowa - M2 | m2 | 64.6 |  | 0 | 0
| 3.9 | Szpachlowanie i malowanie ścian żywicami do wysokości 1,4m - M3 | m2 | 44.8 |  | 0 | 0
| 3.10 | Szpachlowanie i malowanie sufitów farbą akrylową - M4 | m2 | 169 |  | 0 | 0
| 3.11 | Malowanie ścian izolatki i biura pielęgniarki, zmatowienie istniejących ścian, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami sylikonowymi. | m2 | 72.34 |  | 0 | 0
| 3.12 | Malowanie sufitów izolatki i biura pielęgniarki, zmatowienie istniejących ścian, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, ściany i sufit | m2 | 14 |  | 0 | 0
| 3.13 | Wykonanie uzupełnienia podłoża masami szybkoschnącymi wykonanie hydroizolacji dwuskładnikowej, gruntowanie, klej do płytek, fugowanie, wypełnienie krawędzi i dylatacji masą elastyczna - wszystkie prace w ramach jednego systemu - PC2 | m2 | 28 |  | 0 | 0
| 3.14 | Wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych ściany i cokoły | m2 | 29.6 |  | 0 | 0
| 3.15 | Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach - PC1 | m2 | 64.2 |  | 0 | 0
| 3.16 | Ułożenie płytek ceramicznych na posadzce - PC2 | m2 | 28 |  | 0 | 0
| 3.17 | Uzupełnienie ubytków w parkiecie, szpachlowanie szczelin, naprawy istniejącego parkietu - CYK | m2 | 97.5 |  | 0 | 0
| 3.18 | Cyklinowanie parkietów i desek drewnianych, lakierowanie, półmat - CYK | m2 | 97.5 |  | 0 | 0
| 3.19 | Wyrównanie podłoża dwoma warstwami płyty OSB. Grubość płyt 15mm, rodzaj krawędzi pióro-wpust, montaż na mijankę, ułożenie rusztu poziomującego z listewek 0-15mm. | m2 | 71.5 |  | 0 | 0
| 3.20 | Ułożenie wykadziny PVC wraz z cokołami. | m2 | 37 |  | 0 | 0
| 3.21 | Ułożenie paneli podłogowych. Ułożenie podkładów, ułożenie paneli, wzór do uzgodnienia z użytkownikiem | m2 | 34.5 |  | 0 | 0
| 3.22 | Montaż listew cokołowych z MDF malowanych lub powlekanych | m | 152 |  | 0 | 0
| 3.23 | Wykonanie okładziny z lustra wklejanego pomiędzy płytki | m2 | 4 |  | 0 | 0
| 3.24 | Wykonanie cokołu do posadowienia brodzika, element murowany lub stelaż XPS wraz z rewizją dostępową do syfonu. | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 3.25 | Pozostałe roboty wykończeniowe i związane niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
ETAP 4 | 4 | DOSTAWA WYPOSAŻENIA, MEBLI RUCHOMYCH I ZABUDÓW STOLARSKICH |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Obudowy grzejników Typ A
| 4.1.1 | Wymiary 190*70 | m2 | 1.33 |  | 0 | 0
| 4.1.2 | Wymiary 170*80 | m2 | 1.36 |  | 0 | 0
| 4.1.3 | Wymiary 140*70 | m2 | 0.98 |  | 0 | 0
| 4.1.4 | Wymiary 150*80 | m2 | 1.2 |  | 0 | 0
| 4.2 | Obudowy grzejników Typ C
| 4.2.1. | Wymiary 420*70 | m2 | 2.94 |  | 0 | 0
| 4.2.1. | Wymiary 285*70 | m2 | 2 |  | 0 | 0
| 4.2.1. | Wymiary 145*70 | m2 | 1.02 |  | 0 | 0
| 4.2.1. | Wymiary 350*70 | m2 | 2.45 |  | 0 | 0
| 4.2.1. | Wymiary 140*70 | m2 | 0.98 |  | 0 | 0
| 4.2.1. | Wymiary 280*70 | m3 | 1.96 |  | 0 | 0
| 4.4 | Wyposażenie łazienek
| 4.4.1 | Dostawa i montaż dozownika na papier | szt | 4 |  | 0 | 0
| 4.4.2 | Dostawa i montaż wiszącego dozownika do mydła | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.4.3 | Dostawa i montaż wiszącego dozownika do płynu dezynfekcyjnego | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.4.2 | Dostawa i montaż wiszącego dozownika do mydła - dozownik mały dla dzieci | szt | 4 |  | 0 | 0
| 4.4.4 | Dostawa koszy na śmieci - łazienka | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.4.5 | Dostawa koszy na śmieci - sale i szatnia | szt | 6 |  | 0 | 0
| 4.5 | Meble i zabudowy stolarskie projektowane indywidualnie
| 4.5.1 | Stoły 100*75, h=46cm - 4 szt | szt | 4 |  | 0 | 0
| 4.5.2 | Stoły 100*75, h=41cm | szt | 3 |  | 0 | 0
| 4.5.3 | Stoły 100*75, h=51cm | szt | 7 |  | 0 | 0
| 4.5.4 | Krzesła dla dzieci , h=21cm | szt | 20 |  | 0 | 0
| 4.5.5 | Krzesła dla dzieci, h=26cm | szt | 60 |  | 0 | 0
| 4.5.6 | Regał na zabawki 80*40, h=140cm | szt | 12 |  | 0 | 0
| 4.5.8 | Szafa na wymiar 150*105*320 - ZS2 | szt | 1 |  | 0 | 0
| 4.5.10 | Szafa na wymiar 95*105*300/300 - ZS1 | szt | 3 |  | 0 | 0
| 4.5.11 | Biurko 100*50, h=72 | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.5.12 | Krzesła dla opiekunów | szt | 6 |  | 0 | 0
| 4.5.13 | Ławeczka do szatni wraz z odbojnikami, h=26cm | m | 6.7 |  | 0 | 0
| 4.5.14 | Półki na książki | szt | 4 |  | 0 | 0
| 4.5.15 | Dostawa i montaż drzwiczek drewnianych | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.5.16 | Montaż odbojników z płyt meblowej, h=0,3m | m | 22 |  | 0 | 0
| 4.5.17 | Dostawa wieszaków stojących | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.5.18 | Dostawa przewijaka | szt | 2 |  | 0 | 0
| 4.5.19 | Dostawa regału na 36 nocników | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4.5.20 | Półki na pieluszki i kubeczki | kpl | 4 |  | 0 | 0
| 4.5.21 | Pozostałe roboty transportowe tragarskie i związane niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
ETAP 5 | 5 | INSTALACJE SANITARNE I BIAŁY MONTAŻ |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Instalacje wod-kan i związane
| 5.1.1 | Dostawa montaż podłączenie misek ustępowych | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.2 | Ścianki oddzielające miski ustępowe | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.3 | Dostawa montaż podłączenie umywalek | szt | 10 |  | 0 | 0
| 5.1.4 | Dostawa montaż podłączenie komory do mycia nocników | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.5 | Dostawa montaż podłączenie brodzika | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.6 | Montaż i podłączenie misek ustępowych uprzednio zdemontowanych. | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.7 | Baterie umywalkowe wraz z mieszaczami | szt | 8 |  | 0 | 0
| 5.1.8 | Baterie umywalkowe bez mieszaczy | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.9 | Bateria prysznicowa z mieszaczem ze słuchawką i mieszaczem | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.1.10 | Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do urządzeń i przyborów sanitarnych | kpl | 18 |  | 0 | 0
| 5.1.11 | Podłączenie kanalizacji sanitarnej do przyborów sanitarnych | kpl | 18 |  | 0 | 0
| 5.1.12 | Bruzdowanie ścian na potrzeby doprowadzenia instalacji wod.-kan. | kpl | 18 |  | 0 | 0
| 5.1.13 | Zabudowa bruzd z tynkiem cemenntowo-wapiennnym (komplet na całe pomieszczenie) | kpl | 18 |  | 0 | 0
| 5.2 | Instalacja wentylacji i roboty związane
| 5.2.1 | Wymiana kratek wentylacyjnych, dostawa, osadzenie, obróbka nowych | szt | 10 |  | 0 | 0
| 5.2.2 | Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego w czujnikiem obecności i wyłącznikiem czasowym | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.2.3 | Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w sypialni na 1 piętrze, wykucie otworu, osadzenie kratki | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5.2.4 | Montaż nawietrzaków okiennych w istniejących oknach PVC | szt | 6 |  | 0 | 0
| 5.3 | Instalacja centralnego ogrzewania i roboty związane
| 5.3.1 | Montaż grzejnika płytowego o wymiarach 90*50. | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.3.2 | Dostaw grzejnika łazienkowego typ drabinka, kolor biały, 50*120 | szt | 2 |  | 0 | 0
| 5.3.3 | Dostosowanie instalacji c.o. i podłączenie nowych grzejników, wykonanie bruzd | kpl | 4 |  | 0 | 0
| 5.3.4 | Badanie kominiarskie instalacji wentylacji (w remontowanych pomieszczeniach) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5.3.5 | Pozostałe roboty instalacyjne i związane niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5.3.6 | Demontaż grzejnika, wymiana wsporników, montaż bliżej ściany na nowych wspornikach, przeróbka podejść | szt | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
ETAP 6 | 6 | WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Inwentaryzacja rozdzielni elektrycznej | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 6.2 | Wymiana rozdzielnicy, przełożenie osprzętu, przepięcie okablowania, rozbudowa rozdzielnicy na potrzeby zasilenia wszystkich odpływów w remontowanych pomieszczeniach. | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 6.3 | Demontaż istniejącego okablowania, gniazdek , łączników, puszek łączeniowych, listew natynkowych w pomieszczeniach objętych remontem | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 6.4 | Doprowadzenie linii zasilającej gniazda i oświetlenie do pomieszczania | kpl | 8 |  | 0 | 0
| 6.5 | Wykonanie bruzd i ułożenie okablowania obwodów oświetleniowych i zasilających. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6.6 | Podłączenie wentylatora łazienkowe, montaż czujki obecności, wyłącznik czasowy | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 6.7 | Montaż nowych gniazdek 230V, puszki, mechanizmy, ramki | punkt | 36 |  | 0 | 0
| 6.8 | Instalacja oświetleniowa - punk zasilania i nowy łącznik | punkt | 36 |  | 0 | 0
| 6.9 | Dostawa nowych opraw oświetleniowych natynkowych w ramce - wymiar 60*60cm | szt | 28 |  | 0 | 0
| 6.10 | Dostawa nowych opraw oświetleniowych natynkowych do łazienek | szt | 4 |  | 0 | 0
| 6.11 | Dostawa nowej oprawy oświetleniowej naściennej | szt | 2 |  | 0 | 0
| 6.12 | Badanie instalacji elektrycznej | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6.13 | Badanie natężenia oświetlenia | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6.14 | Pozostałe elektryczne i związane niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
ETAP 7 | 7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ODTWORZENIOWE - IZOLATKA I POM. PIELĘGNIARKI |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Demontaż warstw wykładziny PVC, uśnięcie cokołów | m2 | 12 |  | 0 | 0
| 7.2 | Demontaż i ponowny montaż urządzeń i elementów natynkowych - 2 pomieszczenia | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 7.3 | Zdjęcie tapety, usunięcie tynku, przygotowanie podłoża do ułożenia gładzi szpachlowych | m2 | 20 |  | 0 | 0
| 7.4 | Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 7.5 | Szpachlowanie i malowanie ścian, ościeży, wnęk, sufitów w całych pomieszczeniach - M1 | m2 | 60 |  | 0 | 0
| 7.6 | Szpachlowanie i malowanie sufitów - M4 | m2 | 12 |  | 0 | 0
| 7.7 | Ułożenie wykładzin PVC, wyrównanie podłoża przez szlifowanie podłoża lub ułożenie maty wyrównującej | m2 | 37 |  | 0 | 0
| 7.8 | Montaż listew cokołowych z MDF malowanych lub powlekanych | m | 21 |  | 0 | 0
| 7.9 | Pozostałe roboty wykończeniowe i związane niezbędne do wykonania zadania | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 7.10 | Wymania kratek wentylacyjnych | szt | 2 |  | 0 | 0
| 7.11 | Wywiezienie, segregacja i utylizacja opadów wraz z przekazaniem Zamawiającemu karty odpadów | kpl | 1 |  | 0 | 0