## Preambuła
Zadanie: AQUANET S.A.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Morasko, ul. Śnieżnej i ul. Mateckiego w Poznaniu" - odcinek 1 ul. Mateckiego
Wstęp
Przedmiar obejmuje całość robót dla budowy sieci wodociągowej wraz rozbiorką i odtworzeniem nawierzchni, zgodnie z założoną w dokumentacji technicznej technologią wykonania robót.
1. Preambuła
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót w Dokumentacji Projektowej (DP), jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.
Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Przyjmuje się że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie roboty i czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie (zgodnie z zapisami okreslonymi w pkt 4.)
Znajdujące się w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB. Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty.
Ilości robót w każdej pozycji Przedmiaru są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej pozycji.
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.
2. Ilości
Ilości podane dla poszczególnych pozycji PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR. Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie.
Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone według wymiarów wskazanych na rysunkach, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Umowie opisano inaczej.
Jeżeli w przedmiarze nie wymieniono jakiegoś zakresu robót niezbędnego dla wykonania zadania, nie oznacza to, że zakres ten został pominięty. Jest on ujęty w jednym z agregatów robót, lecz z uwagi na stopień scalenia nie został wyszczególniony.
Ilość robót ziemnych (wykopy pod projektowane przewody) określono w postaci długości trasy (m) przewodów realizowanych w wykopach. Kalkulacja tej pozycji powinna uwzględniać wszelkie niezbędne technologicznie roboty, np.:, wykop o głębokości i w technologii przewidzianej przez projektanta (ręczny lub mechaniczny), oraz szerokości umożliwiającej prowadzenie robót inżynieryjnych, zabezpieczenie ścian wykopu, odwóz ziemi na wysypisko lub składowiska, utylizację ziemi z wykopów, przywóz piasku do zasypania wykopów, ewentualne odwodnienia i usunięcia kolizji, ewentualną segregację kruszyw, jeżeli będą tego wymagały warunki.
Część dotycząca nawierzchni obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, jej odtworzenie zgodnie z dokumentacją projektową oraz wzmocnienie podłoża po pracach montażowych wraz z jej utrzymaniem do czasu odtworzenia nawierzchni docelowej, zgodnej z dokumentacją projektową.
Odtworzenie ogrodzeń do posesji, małej architektury, utwardzonej nawierzchni, zieleni itd. – koszty te należy ująć w pozycji wykonania mb. przyłącza. STWIORB obliguje wykonawcę do sporządzenia dokumentacji fotograficznej posesji, żeby wykonawca mógł po wykonaniu robót inżynieryjnych, je odtworzyć.
3. Jednostki miary
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
m - metr m2 - metr kwadratowy kpl - komplet szt - sztuka
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej metr kwadratowy oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
Jeżeli w Umowie nie napisano inaczej komplet oznacza wszystkie materiały, robociznę i pozostałe koszty potrzebne do prawidłowego wykonania elementu ujętego w przedmiarze robót.
4. Wycena
Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny podane przez Wykonawcę w PR powinny uwzględniać wszystkie elementy zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, tj. wszystkie obiekty wraz z wyposażeniem oraz czynności i roboty budowlane związane z ich wykonaniem, zamówieniem, dostawą, budową, montażem i uruchomieniem, tak aby zaprojektowane elementy zostały wykonane poprawnie z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zapisami projektów wykonawczych i branżowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać m.in. ewentualną aktualizację Projektu Organizacji Ruchu oraz oznakowanie na czas wykonywania robót.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać m.in. koszty zajęcia pasa drogowego.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać m.in. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać m.in. koszty wykonania cyfrowej inwentaryzacji sieci oraz archiwizacji.
Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać m.in. wszelkie opłaty celne i importowe.
Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że ceny za prace, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostały rozłożone na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.
Cena jednostkowa metra bieżącego przewodu powinna zawierać wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące oraz inne elementy kosztowe wynikające z dokumentacji projektowej i STWIORB niezbędne do poprawnego wykonania kompletnego nadającego się do odbioru elementu (między innymi):
zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów pomocniczych,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, oraz wykopów wraz z uporządkowaniem i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,
wykonanie przekopów kontrolnych oraz montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,
wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, a w tym także prób szczelności,
wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem ścian, zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, wykonanie podsypki, obsypki i zasypanie z zagęszczeniem (ewentualna wymiana gruntu) wraz zakupem i dowozem niezbędnych materiałów, składowaniem i utylizacją oraz odwodnienie wykopu,
wykonanie wykopu - dla przewidzianych projektem ścianek szczelnych dla przyłączy podano dodatkową pozycję przedmiaru 6a i 7a. Jeżeli w trakcie realziacji prac okaże się, że wykoanie ścianek szczelnych ne jest możliwe mogą zosatć one zastąpione przez inną technologię zabezpieczenia wykopu.
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
montaż rur i kształtek,
inspekcję kamerami TV,
przy pracach w technologii bezwykopowej, wykonanie komór startowych i odbiorczych,
wykonanie ewentualnych rur osłonowych,
wszystkie koszty pośrednie związane z wykonaniem zakresu robót objętych umową,
koszty związane z zabezpieczeniem istniejących drzew i krzewów zgodnie z projektem zieleni.
Cena jednostkowa metra kwadratowego odtworzenia nawierzchni powinna zawierać wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące oraz inne elementy kosztowe wynikające z dokumentacji projektowej i STWIORB niezbędne do poprawnego wykonania kompletnego nadającego się do odbioru elementu zgodnie z decyzjami władających terenem (miedzy innymi):
oznakowanie robót,
rozbiórkę poszczególnych elementów nawierzchni,
koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki,
wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych w obrębie robót,
zagęszczenie wbudowanego gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,
wykonanie podbudów,
wykonanie nawierzchni,
wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST,
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.
6. Kody pozycji przedmiaru robót
Pozycje przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.
7. Inne
1. Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni na swój koszt, w pobliżu miejsc prowadzenia Robót, strzeżone miejsca parkingowe dla mieszkańców, którzy podczas prowadzenia prac nie mają dojazdu do swoich posesji.
2. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg, obiektów inżynierskich prowadzących na Teren Budowy od uszkodzeń i zabrudzeń, które mogą być spowodowane Robotami budowlanymi lub transportem i sprzętem Wykonawcy albo jego dostawców i podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z Terenu Budowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsc, w których prowadzone będą Roboty, w szczególności, w miejscach dostępnych dla osób trzecich, wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy Wykonawca zobowiązany jest ustawić balustrady o poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Dodatkowo balustrady takie muszą być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.
4. Dodatkowo cena uwzględniać powinna ustawienie przez Wykonawcę biura dla pracowników Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora. Wykonawca zapewni dostawy mediów do ww. biur terenowych oraz poniesie koszty związane z ich wykonaniem oraz koszty bieżące zużycia tych mediów, wyposażonych w sposób zapewniający prawidłową realizację Umowy (media).
5. Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać aktualizację decyzji/uzgodnień w sytuacji gdy straciły ważność.
6. Na czas prowadzenia robót zostanie powołany Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, z którym na etapie realizacji inwestycji będzie uzgadniany sposób przycięcia lub zabezpieczenia drzew i odkrytych w trakcie robót korzeni drzew. Każde uszkodzenie systemu korzeniowego skutkować będzie koniecznością wprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych przez okres 1-2 lat po zakończeniu pielęgnacji gwarancyjnej. W przypadku zniszczenia choćby jednego z istniejących drzew, Wykonawca zobowiązany jest do wywiązania się z sankcji karnych nałożonych przez właściwy organ ds. ochrony środowiska.

## FORMULARZ OFERTOWY AQUANET
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Morasko, ul. Śnieżnej i ul. Mateckiego w Poznaniu" - odcinek 1 ul. Mateckiego
Lp | Nr specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | Sieć wodociągowa w ul. Mateckiego (ST: 00; 01; 02; 03; 04; 05.01; 09.01; 09.02)
1.A |  | Sieć wodociągowa
1 |  | Montaż rurociągu w wykopie otwartym DN300. | 8,75 | m |  | 0
2 |  | Montaż rurociągu metodą przewiertu horyzontalnego HDD rurami przewodowymi przewiertowymi DN300. | 262,40 | m |  | 0
3 |  | Montaż hydrantu nadziemnego DN100 (H1, H2) wraz z armaturą. | 2 | kpl |  | 0
1.B |  | Przyłącza wodociągowe
4 |  | Przyłącze wodociągowe (1p-01c) Ø75 PE wraz z armaturą, zestawem wodomierzowym. Przewiert. | 10.9 | m |  | 0
5 |  | Studnia wodomierzowa (prefabrykowana komora żelbetowa o wym wewnętrznych 2,7m * 1,2m wys. 2m). | 1 | kpl |  | 0
6 |  | Przyłącze wodociągowe (1p-01) Ø50 PE wraz z armaturą i zestawem wodomierzowym. Przewiert + wykop otwarty. | 42 | m |  | 0
6a |  | Przyłącze wodociągowe (1p-01) Ø50 PE - ścianki szczelne długości 7mb- dla pozycji 6 | 59.82 | m |  | 0
7 |  | Przyłącze wodociągowe (1p-02) Ø40 PE wraz z armaturą i zestawem wodomierzowym. Przewiert + wykop otwarty. | 29.5 | m |  | 0
7a |  | Przyłącze wodociągowe (1p-02) Ø40 PE ścianki szczelne długości 7mb- dla pozycji 7 | 28 | m |  | 0
8 |  | Przyłącze wodociągowe (1p-03) Ø32 PE wraz z armaturą. Przewiert. | 4.8 | m |  | 0
2 |  | Próba ciśnieniowa końcowa (ST: 00; 05.01)
9 |  | Przeprowadzenie próby ciśnieniowej. | 1 | kpl |  | 0
3 |  | Płukanie i dezynfekcja (ST: 00; 05.01)
10 |  | Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji. | 1 | kpl |  | 0
4 |  | Odtworzenie nawierzchni (ST: 00; 01; 02; 03; 07; 09.01; 09.02)
11 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:I-IV Odtworzenie ulic z betonu asfaltowego KR4: 120m2 Odtworzenie zjazdów i dróg o nawierzchni z kostki betonowej: 370m2 Odtworzenie zjazdów i dróg o nawierzchni z kruszywa: 100m2 | 590 | m2 |  | 0
12 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20cm. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. Odtworzenie ulic z betonu asfaltowego KR4 | 120 | m2 |  | 0
13 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15cm. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. Odtworzenie zjazdów i dróg o nawierzchni z kostki betonowej | 100 | m2 |  | 0
14 |  | Podbudowy z betonu C 8/10, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12cm. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. Odtworzenie zjazdów i dróg o nawierzchni z betonu cementowego: | 30 | m2 |  | 0
15 |  | Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu: 10cm. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem. Odtworzenie ulic z betonu asfaltowego KR4 | 120 | m2 |  | 0
16 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 6cm Odtworzenie ulic z betonu asfaltowego KR4 | 120 | m2 |  | 0
17 |  | Nawierzchnia z AC 8S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4cm Odtworzenie ulic z betonu asfaltowego KR4 | 120 | m2 |  | 0
18 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Odtworzenie zjazdów i dróg o nawierzchni z kostki betonowej | 370 | m2 |  | 0
19 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o grubości po uwałowaniu: 10cm | 100 | m2 |  | 0
20 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu z warstwą poślizgową, dylatowana z nacięciem szczelin i zalaniem masą bitumiczną - grubość płyty : 22cm. | 30 | m2 |  | 0
21 |  | Wykonanie elementów ulic: krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 20cm x 30cm wraz z ławą betonową z oporem. | 21.5 | m |  | 0
22 |  | Wykonanie obrzeży chodnikowych : obrzeża betonowe 30cm x 10cm wraz z ławą betonową z oporem. | 137 | m |  | 0
5 |  | Zieleń (ST: 00; 09.01; 09.02)
23 |  | Zabezpieczenie zieleni podczas wykonywania robót. | 1 | kpl |  | 0

## Tabela Zbiorcza AQ
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Morasko, ul. Śnieżnej i ul. Mateckiego w Poznaniu" - odcinek 1 ul. Mateckiego
Lp | Nr pozycji | Wyszczególnienie | Wartość [PLN]
1 | 1-8 | Sieć wodociągowa w ul. Mateckiego | 0
2 | 9 | Próba ciśnieniowa końcowa | 0
3 | 10 | Płukanie i dezynfekcja | 0
4 | 11-22 | Odtworzenie nawierzchni | 0
5 | 23 | Zielen | 0
|  | Razem (1 ÷ 5) | 0
|  | Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT | 0
|  | Podatek VAT (…..%) | 0
|  | Cena Ofertowa z VAT | 0