|  | 05_INSTALACJE TELETECHNICZNE |
| --- | --- |
| nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ |
| nazwa i adres obiektu budowlanego | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2 (fragment) |
| stadium | PROJEKT WYKONAWCZY |
| element projektu budowlanego | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| kategoria obiektu budowlanego | KATEGORIA IX |
| inwestor | MIASTO POZNAŃ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 |
| jednostka projektowa |  |
| zespół autorski |  |
|  | Paweł Król 191/P/2012; L0014589 |
| indeks | 0513 |
| data | 2025-03-03 |

#### ZAWARTOŚĆ

KOSZTORYS INWESTORSKI

DOT.  PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznego instalacji teletechnicznych   dla Pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 8 w Poznaniu Oś. Stare Żegrze przy Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 19

Projekt obejmuję:

1.INSTALACJA STRUKTURALNA

2.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

3.INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA

4.INSTALACJA VIDEO

5.KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Podstawa opracowania: KNR AT-15, KNR AT-14, KNR 5-08, KNR AT-13, KNNR Wacetob 5, KNNR 5,

KNR AL-01, KNR 5-05, KNR 5-18, KSNR  5, AW, KNR 4-03, KNR-W,

KNR 13-25, KNR 5-01, KNR 5-01U

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: 47,43 PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN | 36 077,92 | 98 312,29 | 888,52 | 135 278,73 |
| Koszty zakupu od M | 8,70 % | 0,00 | 8 553,15 | 0,00 | 8 553,15 |
| Koszty pośr. od R | 71,00 % | 25 615,30 | 0,00 | 0,00 | 25 615,30 |
| Koszty pośr. od S | 71,00 % | 0,00 | 0,00 | 630,85 | 630,85 |
| Zysk od R | 12,00 % | 4 329,37 | 0,00 | 0,00 | 4 329,37 |
| Zysk od S | 12,00 % | 0,00 | 0,00 | 106,63 | 106,63 |
| Zysk od KR | 12,00 % | 3 073,86 | 0,00 | 0,00 | 3 073,86 |
| Zysk od KS | 71,00 % | 0,00 | 0,00 | 447,90 | 447,90 |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 69 096,45 | 106 865,44 | 2 073,90 | 178 035,79 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MONTAŻ INSTALACJI STRUKTURALNEJ CPV: 45314320-0 |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły krotność = 1,00 | 180,00 | m | 31,84 | 5 731,52 |
| 2 | KNR 5-08 0107-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność = 1,00 | 180,00 | m | 19,75 | 3 555,16 |
| 3 | KNNR Wacetob 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd krotność = 1,00 | 180,00 | m | 2,86 | 515,05 |
| 4 | KNR 5-08 0008-03-040 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach. Mocowanie przez przykręcanie do podłoża gips-gazobeton (z.nr 6/94) krotność = 1,00 | 60,00 | m | 134,69 | 8 081,66 |
| 5 | KNR 5-08 0101-09-040 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego. Osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym krotność = 1,00 | 280,00 | m | 32,69 | 9 152,39 |
| 6 | KNR 5-08 0110-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach krotność = 1,00 | 280,00 | m | 19,75 | 5 530,23 |
| 7 | KNR AT-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany krotność = 1,00 | 1 100,00 | m | 6,16 | 6 780,20 |
| 8 | KNR 5-05 0207-04-020 | Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia krotność = 1,00 | 24,00 | szt | 124,23 | 2 981,43 |
| 9 | KNR 5-08 0802-01-020 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle krotność = 1,00 | 24,00 | szt | 4,20 | 100,72 |
| 10 | KNNR 5 0302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncza krotność = 1,00 | 4,00 | szt | 29,45 | 117,80 |
| 11 | KNNR 5 0302-020-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne krotność = 1,00 | 10,00 | szt | 39,61 | 396,13 |
| 12 | KNR AT-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 1xRJ45 krotność = 1,00 | 4,00 | szt | 94,54 | 378,14 |
| 13 | KNR AT-15 0108-01-020 | Montaż gniazd abonenckich - 2xRJ45 krotność = 1,00 | 10,00 | szt | 78,23 | 782,31 |
| 14 | KNR AT-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe krotność = 1,00 | 24,00 | szt | 11,12 | 266,90 |
| 15 | KNR AT-15 0109-03-115 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszącej 18U 600x600 krotność = 1,00 | 1,00 | kpl. | 1 411,87 | 1 411,87 |
| 16 | KNR AT-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 561,70 | 561,70 |
| 17 | KNR AT-14 0110-04-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 183,03 | 183,03 |
| 18 | KNR AT-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 164,09 | 492,27 |
| 19 | KNR AT-14 0109-01-020 | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - 8xLC; 24 piktailii krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 633,81 | 633,81 |
| 20 | KNR AT-15 0112-01-020 | Montaż switcha 19" 24xRJ45; PoE+;4x SFP krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 5 362,86 | 10 725,73 |
| 21 | KNR AT-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 318,10 | 636,20 |
| 22 | KNR AT-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu krotność = 1,00 | 48,00 | szt | 11,12 | 533,80 |
| 23 | KNR AL-01 0115-04-020 | Montaż urządzenia zdalnej transmisji - Punkty dostępowe wewnętrzne krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 2 936,52 | 8 809,56 |
| 24 | KNR AT-15 0119-02-020 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej krotność = 1,00 | 24,00 | szt | 24,81 | 595,49 |
| 25 | KNR AT-15 0118-01-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 54,17 | 54,17 |
| 26 | KNR AT-15 0118-02-108 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia krotność = 1,00 | 23,00 | pomiar | 19,85 | 456,66 |
| 27 | KNR AT-15 0118-03-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego krotność = 1,00 | 24,00 | lin. | 7,33 | 175,91 |
| 28 | KNR AT-15 0118-04-097 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego krotność = 1,00 | 24,00 | lin. | 7,33 | 175,91 |
| 29 | norm włas-093 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej krotność = 1,00 | 1,00 | kpl obw. | 2 270,95 | 2 270,95 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 72 086,70 |
| 2 |  | INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU CPV: 50931200-2 |  |  |  |  |
| 30 | KNR AT-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły krotność = 1,00 | 50,00 | m | 31,84 | 1 592,09 |
| 31 | KNR 5-18 1712-03-020 | Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły krotność = 1,00 | 5,00 | szt | 91,57 | 457,87 |
| 32 | KNR 5-08 0107-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność = 1,00 | 50,00 | m | 12,35 | 617,46 |
| 33 | KNR 5-08 0207-01-040 | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP/U 4x2x0,5kat6 CPR-B2ca krotność = 1,00 | 50,00 | m | 7,60 | 379,98 |
| 34 | KNR AT-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany krotność = 1,00 | 350,00 | m | 6,16 | 2 157,31 |
| 35 | KNR AT-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 318,10 | 318,10 |
| 36 | KNR AT-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu krotność = 1,00 | 24,00 | szt | 11,12 | 266,90 |
| 37 | KSNR 5 0906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - Zestaw ochronników przepieciowych krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 1 989,15 | 1 989,15 |
| 38 | KSNR 5 0906-03-020 | Montaż urządzenia ochronne -analogia - ochronniki przepięciowe krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 213,51 | 1 708,05 |
| 39 | AL-01-0501-020 | Montaż kamery stacjonarnej - Kamery kopułkowa krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 3 177,30 | 25 418,41 |
| 40 | KNR AT-14 0110-03-090 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka 1 U krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 170,38 | 170,38 |
| 41 | KNR AT-15 0112-01-020 | Tablice rozdzielcze 19" Switch PoE krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 3 068,75 | 3 068,75 |
| 42 | KNR AL-01 0503-04-020 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 7 108,80 | 7 108,80 |
| 43 | KNR AT-15 0109-15-020 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 164,10 | 164,10 |
| 44 | AL-01-0506-01-020 | Uruchomienie systemu krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 168,05 | 1 344,40 |
| 45 | KNR AL-01 0702-03-020 | Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 108,09 | 108,09 |
| 46 | KNR AL-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 522,32 | 522,32 |
| 47 | KNR 4-03 1205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 112,65 | 112,65 |
| 48 | KNR 4-03 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 45,43 | 45,43 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 47 550,24 |
| 3 |  | INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA CPV: |  |  |  |  |
| 49 | KNR AT-13 0105-01-040 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu krotność = 1,00 | 30,00 | m | 8,78 | 263,32 |
| 50 | KNR 5-08 0111-02-040 | Rury winidurowe o średnicy do 21 mm układane pt. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu krotność = 1,00 | 30,00 | m | 14,25 | 427,56 |
| 51 | KNR AT-14 0102-01-040 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany krotność = 1,0 | 300,00 | m | 6,16 | 1 849,12 |
| 52 | KNR AL-01 0302-09-020 | Montaż elementów systemu domofonowego - Panel wywołania (komplet) krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 2 530,53 | 2 530,53 |
| 53 | KNR AL-01 0302-09-020 | Montaż elementów systemu domofonowego - Odbiornik wideodomofonowy krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 2 983,80 | 2 983,80 |
| 54 | KNR AL-01 0302-09-020 | Montaż elementów systemu domofonowego - Telefon komórkowy krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 2 478,35 | 2 478,35 |
| 55 | KNR AL-01 0112-02-020 | Montaż zasilacza krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 665,52 | 665,52 |
| 56 | KNR AL-01 0203-04-020 | Montaż przycisku otwarcia krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 282,20 | 282,20 |
| 57 | KNR AL-01 0304-01-020 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozwora 12V krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 477,74 | 955,48 |
| 58 | KNR AL-01 0303-03-108 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 30,89 | 30,89 |
| 59 | KNR AL-01 0307-01-020 | Praca próbna systemu - próby po montażowe krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 163,49 | 163,49 |
| 60 | KNR AL-01 0601-02-087 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu krotność = 1,00 | 1,00 | system | 3 188,40 | 3 188,40 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 15 818,66 |
| 4 |  | SYSTEM AUDIO-VIDEO CPV: |  |  |  |  |
| 61 | KNR AT-13 0105-07-040 | Wykucie bruzd w ścianach - podłoże z cegły krotność = 1,00 | 15,00 | m | 31,84 | 477,62 |
| 62 | KNR 5-08 0108-01-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd krotność = 1,00 | 15,00 | m | 13,82 | 207,27 |
| 63 | norma własna-149 | Okablowanie systemu krotność = 1,00 | 15,00 | r-g | 199,54 | 2 993,07 |
| 64 | KNR AT-15 0108-05-020 | Montaż gniazd abonenckich - Scienne przyłącze sygnałowe - port HDMI krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 111,52 | 111,52 |
| 65 | KNR-W 0402-04-020 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Uchwyt projektora krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 20,90 | 20,90 |
| 66 | KNR 5-08 0402-06-020 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Projektora krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 13 749,18 | 13 749,18 |
| 67 | KNR AT-15 0111-02-020 | Montaż systemu sterowania wyzwalany poborem prądu elektrycznego przez projektor krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 709,42 | 709,42 |
| 68 | KNR-W 0402-04-020 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Uchwyt ekranu krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 20,90 | 20,90 |
| 69 | KNR 5-08 0402-09-020 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Ekranu krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 4 419,13 | 4 419,13 |
| 70 | KNR AT-15 0111-02-020 | Montaż odbiornika transmisyjnego HDMI krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 4 144,34 | 4 144,34 |
| 71 | KNR AT-15 0111-02-020 | Montaż nadajnika transmisyjnego HDMI krotność = 1,0 | 1,00 | szt | 1 589,89 | 1 589,89 |
| 72 | KNR AT-15 0111-02-020 | Montaż sciennego przyłacza krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 394,19 | 394,19 |
| 73 | KNR AL-01 0601-04-087 | Przygotowanie i testowanie systemów krotność = 1,00 | 1,00 | system | 1 913,05 | 1 913,05 |
| 74 | KNR 1205-01-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 112,65 | 112,65 |
| 75 | KNR 1205-02-108 | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 50,87 | 50,87 |
| 76 | KNR 1205-05-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 45,43 | 45,43 |
| 77 | KNR 1205-06-108 | Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 25,43 | 25,43 |
| 78 | KNR 1202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 krotność = 1,00 | 1,00 | pomiar | 118,09 | 118,09 |
| 79 | Norm zakł-020 | Szkolenie personelu krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 4 541,89 | 4 541,89 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 35 644,84 |
| 5 |  | KANALIZACJA TELETECHNICZNA CPV: |  |  |  |  |
| 80 | KNR 13-25 1110-06-020 | Ręczne przekucia otworów przez ściany krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 397,87 | 397,87 |
| 81 | KNR 5-01 0401-03-020 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 dwuelementowych. Grunt kategorii IV krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 5 223,20 | 5 223,20 |
| 82 | KNR 5-01U 0103-01-040 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -DVK75 krotność = 1,00 | 13,00 | m | 101,10 | 1 314,28 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 6 935,35 |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  | 178 035,79 |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 292 | Monter telekomunik.linii kablowych | r-g | 34,3428 | 47,43 | 1 628,88 |
| 2. | 0 | 293 | Monter telekomunik.linii kablowych | r-g | 3,7532 | 47,43 | 178,01 |
| 3. | 0 | 312 | Monter telekom.urządzeń stacyjnych | r-g | 32,8214 | 47,43 | 1 556,72 |
| 4. | 0 | 315 | monter-instalator - gr.V | r-g | 33,7979 | 47,43 | 1 603,03 |
| 5. | 0 | 315(1) | monter-instalator - gr.V | r-g | 0,2900 | 47,43 | 13,75 |
| 6. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 6,5131 | 47,43 | 308,92 |
| 7. | 0 | 62 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 4,3800 | 47,43 | 207,74 |
| 8. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 54,8408 | 47,43 | 2 601,10 |
| 9. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 96,3063 | 47,43 | 4 567,82 |
| 10. | 0 | 74 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 2,8100 | 47,43 | 133,29 |
| 11. | 0 | 88 | Elektromonter | r-g | 15,0000 | 47,43 | 711,45 |
| 12. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 445,0560 | 47,43 | 21 109,00 |
| 13. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 5,6700 | 47,43 | 268,93 |
| 14. | 0 | 999 | Wykonawca | r-g | 25,0000 | 47,43 | 1 185,75 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  | 3,53 |
|  |  |  | Razem: |  | 760,5815 |  | 36 077,92 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 100/17 | Elektrozwora 12V | szt | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| 2. | 0 | 1132099 | Śruby ciesielskie | szt | 4,0000 | 2,00 | 8,00 |
| 3. | 0 | 1512200 | Lakier asfaltowy | kg | 0,3500 | 23,00 | 8,05 |
| 4. | 0 | 1545 | puszka podtynkowa 2M | szt | 10,2000 | 16,00 | 163,20 |
| 5. | 1 | 1545/1 | uchwyt 2M | szt | 10,0000 | 4,00 | 40,00 |
| 6. | 1 | 1554/2 | ramka 2M | szt | 10,0000 | 7,00 | 70,00 |
| 7. | 0 | 1555 | puszka podtynkowa 1M | szt | 4,0800 | 10,00 | 40,80 |
| 8. | 1 | 1555/1 | uchwyt 1M | szt | 4,0000 | 3,00 | 12,00 |
| 9. | 1 | 1555/2 | ramka 1M | szt | 4,0000 | 5,00 | 20,00 |
| 10. | 0 | 1700300 | Cement portlandzki zwykły "25" b/dodatków | t | 0,0030 | 424,15 | 1,27 |
| 11. | 1 | 1980/24 | Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez modułów | kpl | 2,0000 | 280,00 | 560,00 |
| 12. | 0 | 2370604 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 | m3 | 0,0300 | 245,95 | 7,38 |
| 13. | 1 | 31/2023 | Kamera kopułkowa rozdzielczość: 2592×1944 (4Mpx) @ 20kl/s; obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem) | szt | 8,0000 | 2 150,00 | 17 200,00 |
| 14. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
| 15. | 1 | 5414/25 | Ścienne przyłącze sygnałowe - port HDMI | kpl | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 16. | 1 | 5444/23 | Przycisk otwarcia | szt | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | 0 | 5444/24 | Odbiornik transmisyjny, min. 2 wejścia, w tym HDMI oraz transmisyjne skrętkowe, wyjście HDMI, analogowe wyjście audio, porty Ethernet, RS232, IR, I/O, przekaźnikowe, obsługa rozdzielczości 4K | kpl | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 18. | 0 | 5454/24 | Nadajnik transmisyjny zawierający wejście HDMI, transmisja po skrętce do odbiornika przy projektorze | kpl | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 19. | 1 | 58/2025 | Laserowy projektor multimedialny, technologia DLP, rozdzielczość: 1920x1080 pikseli, jasność min. 5500 Lumenów, kontrast min. 300 000:1, żywotność min. 30 000 godzin, odporność silnika optycznego na kurz: min. IP6X, w zestawie wbudowany obiektyw o współczynniku projekcji 1.4:1 ~ 2.2:1), poziom hałasu w trybie maksymalnej jasnośvi max. 34 dB, min. 2x wejścia HDMI | szt | 1,0000 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 20. | 0 | 5989/23 | System sterowania wyzwalany poborem prądu elektrycznego przez projektor | kpl | 1,0000 | 640,00 | 640,00 |
| 21. | 1 | 64090/2009 | Moduł RJ45 BC kat.6 UTP | szt | 96,0000 | 9,00 | 864,00 |
| 22. | 1 | 65/2025 | Uchwyt projektora multimedialnego | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 1 | 65091/24 | Scienne przyłącze sygnałowe - port HDMI | szt | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 24. | 1 | 67/17 | Panel wywołania (komplet) | szt | 1,0000 | 848,00 | 848,00 |
| 25. | 1 | 679/25 | Ekran projekcyjny do montażu w zabudowie sufitowej, zwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna o wymiarach 290x163cm, gain powierzchni min. 1.2, wysuw materiału z tyłu kasety | szt | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 26. | 1 | 68/17 | Odbiornik wideodomofonowy | szt | 1,0000 | 1 265,00 | 1 265,00 |
| 27. | 1 | 689/10/23 | Dysk twardy 6TB | szt | 2,0000 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| 28. | 1 | 699912/2022 | Przewody UTP/U 4x2x0,5kat6 CPR-B2ca | m | 50,0000 | 4,00 | 200,00 |
| 29. | 1 | 699912/2022 | Kabel instalacyjny U/UTP , Kat.6A CPR-B2ca | m | 1 925,0000 | 4,50 | 8 662,50 |
| 30. | 1 | 70/17 | Telefon komórkowy | szt | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 31. | 1 | 701000/5 | Ochronnik przepięciowy PoE w puszce | szt | 8,0000 | 165,00 | 1 320,00 |
| 32. | 1 | 70100088 | Ochronnik przepięiowy x16 | szt | 1,0000 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 33. | 1 | 742/24 | Switch Zarządzalny 16xRJ45 PoE 2xGbps Hi-POE, 2xGbps RJ45, 2xGbps SFP, niezarz..dzalny o bud..ecie mocy 225W | kpl | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 34. | 1 | 74226/22 | Moduł SFP MM 1GB; LC/PC | szt | 10,0000 | 350,00 | 3 500,00 |
| 35. | 1 | 74278 | Switch - L2/L3 - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) 4xSFP 1G/10GBase-T - rack | kpl | 2,0000 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 36. | 0 | 755 | Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC , komplet bez modułu | kpl | 4,0000 | 60,00 | 240,00 |
| 37. | 0 | 756 | Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC , komplet bez modułu | kpl | 10,0000 | 45,00 | 450,00 |
| 38. | 0 | 7580050 | Rury winidurowe karbowane 21 bezhalogeniowa | m | 31,2000 | 3,70 | 115,44 |
| 39. | 0 | 7580083 | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm bezhalogenowa | m | 15,6000 | 3,20 | 49,92 |
| 40. | 1 | 7580085 | Rura instalacyjna gładka RL 21 mm - bezhalogenowa | m | 52,0000 | 3,50 | 182,00 |
| 41. | 0 | 7580098 | Rury Arot DVK-T 75 | m | 13,2600 | 13,00 | 172,38 |
| 42. | 0 | 7580099 | Rury kablowe z tworzywa sztucznego RL28 bezhalogenowa | m | 478,4000 | 8,90 | 4 257,76 |
| 43. | 0 | 7581499 | Kanał PCV 100/60 bezhalogenowy | m | 62,4000 | 85,00 | 5 304,00 |
| 44. | 0 | 7599999 | Uchwyty pod RVS | szt | 588,0000 | 1,90 | 1 117,20 |
| 45. | 1 | 7666 | Punkt dostępu WiFi6, dwuzakresowy (5GHz: 802.11a/n/ac/ax, 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax), obsługa 802.3at /af | szt | 3,0000 | 980,00 | 2 940,00 |
| 46. | 1 | 7666/2025 | Uchwyt sufitowy | szt | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
| 47. | 1 | 76689/2012 | Rejestrator 16K | szt | 1,0000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 48. | 0 | 7753999(2) | szafa dystrybucyjna wisząca 19" 18U 600x600 | kpl | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 49. | 0 | 7761200 | Złączki rur kanalizacji kablowej | szt | 2,0800 | 3,00 | 6,24 |
| 50. | 0 | 7761999(2) | Listwa zasilająca | kpl | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 51. | 1 | 7987955 | Kabel RJ45-RJ45 MM U/UTP kat.6a 1m | szt | 24,0000 | 16,00 | 384,00 |
| 52. | 1 | 811/2022 | Panel 19'' 1U 24xLC dx48 z gniazdami duplex i pigtailami OM3 (6xLCdx,12pigtaili) | kpl | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| 53. | 0 | 8110/24 | Półka 1U | szt | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| 54. | 0 | 81614001 | Studnia SK- 1 - komplet | szt | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 55. | 1 | 82/17 | Zasilacz domofonu z akumulatorami | szt | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 56. | 0 | 8311302 | Poprzeczki stalowe | szt | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| 57. | 1 | 8340/34 | Panel porządkujący 19"/1U | szt | 4,0000 | 140,00 | 560,00 |
| 58. | 0 | 8340/49 | Panel wentylacyjny | szt | 1,0000 | 490,00 | 490,00 |
| 59. | 1 | 8900/24 | Panel 24xRJ45 BC 1U "light", bez modułów | kpl | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| 60. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 162,0000 | 0,65 | 105,30 |
| 61. | 1 | 999 | Komplet kabli | kpl | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 62. | 0 | at13002 | zaprawa | m3 | 0,0135 | 250,00 | 3,38 |
| 63. | 0 | at13002 | zaprawa | m3 | 0,2280 | 250,00 | 57,00 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  | 524,39 |
|  |  |  | Razem: |  |  |  | 98 312,29 |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11131 | Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 | m-g | 1,9110 | 123,00 | 235,05 |
| 2. | 0 | 12621 | Ubijak spalinowy 50 kG | m-g | 1,2025 | 20,00 | 24,05 |
| 3. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 1,4400 | 110,00 | 158,40 |
| 4. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1352 | 68,00 | 9,19 |
| 5. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 1,2923 | 93,00 | 120,18 |
| 6. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 3,3997 | 78,05 | 265,34 |
| 7. | 0 | 39921 | Samochód skrzyniowy do 3,5 t | m-g | 0,1755 | 82,00 | 14,39 |
| 8. | 0 | at154 | przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. | m-g | 3,8700 | 8,00 | 30,96 |
| 9. | 0 | at155 | środek łączności bezprzewodowej kpl. | m-g | 3,8700 | 8,00 | 30,96 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Razem: |  |  |  | 888,52 |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | MONTAŻ INSTALACJI STRUKTURALNEJ Kod Słownika Zamówień: CPV: 45314320-0 Ilość r-g: 374,7721 | 34 043,51 | 37 898,67 | 144,52 | 0,00 | 72 086,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU Kod Słownika Zamówień: CPV:45314320-0;32323500-8 Ilość r-g: 136,4040 | 12 397,47 | 35 152,77 | 0,00 | 0,00 | 47 550,24 |
| 3. | INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA Kod Słownika Zamówień: CPV:32323500-8; 45314320-0 Ilość r-g: 106,3560 | 9 661,15 | 6 157,51 | 0,00 | 0,00 | 15 818,66 |
| 4. | SYSTEM VIDEO Kod Słownika Zamówień: CPV:32321200-1; 32321300-2 Ilość r-g: 99,0263 | 8 995,35 | 26 649,49 | 0,00 | 0,00 | 35 644,84 |
| 5. | KANALIZACJA TELETECHNICZNA Kod Słownika Zamówień: CPV: 45232300-5; 45232310-8; 45314000-1 Ilość r-g: 44,0231 | 3 998,97 | 1 007,00 | 1 929,38 | 0,00 | 6 935,35 |