## KO
Budowa oświetlenia parkowego oraz przyłącza wodnego na placu miejskim na Łacinie w Poznaniu - branża Elektroenergetyczna instalacja oświetlenia nn-0,4kV
Lp. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Budowa linii kablowej nn 0,4k KV
1.1 | STWIOR pkt 5 | Robory ziemne
1 d.1.1 | STWIOR pkt 5 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 87.36 | 0 | 0
2 d.1.1 | STWIOR pkt 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (podsypka) | m | 546 | 0 | 0
3 d.1.1 | STWIOR pkt 5 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 65.52 | 0 | 0
4 d.1.1 | STWIOR pkt 5 | Wywóz ziemi na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacja | m3 | 21.84 | 0 | 0
1.1 | Razem: | [5 empty] | 0
1.2 | STWIOR pkt 5 | Układanie kabli
5 d.1.2 | STWIOR pkt 5 | Dostawa i montaż kabli wielożyłowych z przykryciem folią - YAKY 5x25mm2 | m | 396 | 0 | 0
6 d.1.2 | STWIOR pkt 5 | Dostawa i montaż rur osłonowych o śr. 75mm | m | 70 | 0 | 0
1.2 | Razem | [5 empty] | 0
1.3 | STWIOR pkt 5 | Uziemienie
7 d.1.3 | STWIOR pkt 5 | Montaż uziomu poziomego z bednarki o przekroju: do 120 mm2 | m | 20 | 0 | 0
8 d.1.3 | STWIOR pkt 5 | Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, - długość uziomu 9 m | uziom | 5 | 0 | 0
1.3 | Razem | [5 empty] | 0
1.4 | STWIOR pkt 6 | Pomiary
9 d.1.4 | STWIOR pkt 6 | Badania linii kablowych do 1kV linia kablowa 4- żyłowa | kpl | 1 | 0 | 0
10 d.1.4 | STWIOR pkt 6 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy | kpl | 1 | 0 | 0
1.4 | Razem: | [5 empty] | 0
1 | Razem: | [5 empty] | 0
2 |  | Montaż słupów oświetleniowych
2.1 | STWIOR pkt 5 | Lampy oświetleniowe
11 d.2.1 | STWIOR pkt 5 | Dostawa i montaż słupów oświetleniowych o H=4,5m | szt. | 11 | 0 | 0
12 d.2.1 | STWIOR pkt 5 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa oświetleniowa typu parkowego ze źródłem światła LED o mocy 36W, Ra=70+, Tb=2700K, IP=66 IK=09, ?=3450lm, kolor INOX, II klasa ochronności Redukcja strumienia świetlnego oprawy zaprogramowana według schematu: 20:30-21:30 i 05:00-06:00 - 80%, 21:30-05:00 - 60%, dla pozostałych godzin 100% | szt. | 11 | 0 | 0
13 d.2.1 | STWIOR pkt 5 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych | kpl. | 11 | 0 | 0
14 d.2.1 | STWIOR pkt 5 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 + Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 + Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 | kpl. | 11 | 0 | 0
2.1 | Razem: | [5 empty] | 0
2.2 | STWIOR pkt 6 | Badania i póby montażowe
15 d.2.2. | STWIOR pkt 6 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: | kpl. | 1 | 0 | 0
16 d.2.2. | STWIOR pkt 6 | Pomiar skutecznosci zerowania | kpl. | 1 | 0 | 0
17 d.2.2. | STWIOR pkt 6 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy | kpl. | 1 | 0 | 0
18 d.2.2. | STWIOR pkt 6 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2 | Razem: | [5 empty] | 0
2 | Razem: | [5 empty] | 0
3 |  | Koszty związane
3.1 | STWIOR pkt 6 | Obsługa geodezyjna
20 d.3.1 | STWIOR pkt 6 | Koszt prac geodezyjnych | kpl | 1 | 0 | 0
3.1 | Razem: | [5 empty] | 0
3 | Razem: | [5 empty] | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0