## ZZK
Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" |  | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Kosztorys nr | Opis | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3
ZAKRES ODCINKA Etap II - skrzyżowanie:
II | Branża drogowa | 0
IIIa | Oświetlenie drogowe | 0
IIIb | Zasilanie sygnalizacji drogowej | 0
IIIc | Przebudowa kolizji ENEA Operator | 0
IIId | Przebudowa kolizji MERA Operator | 0
IVa | Kanalizacja deszczowa | 0
IVb | Wodociąg | 0
IVc | Gazociąg | 0
Va | Kanał technologiczny | 0
Vb | Przebudowa kolizji | 0
VI | Gospodarka drzewostanem | 0
VII | Zieleń | 0
Wartość kosztorysowa ETAPU II netto |  | 0
VAT 8% |  | 0
VAT 23% |  | 0
Wartość kosztorysowa ETAPU II brutto |  | 0

## II
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" BRANŻA DROGOWA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 | D-00.00.00 | Projekty organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót | kpl. | 1
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |  | D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2.1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.28 |  | 0
2.2. |  | D-01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu
2.2.1 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek z załadunkiem i wywiezieniem | m2 | 330 |  | 0
2.3 |  | D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
2.3.1 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - gr. 20 cm | m2 | 1525 |  | 0
2.3.2 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych - gr. 10 cm | m2 | 120 |  | 0
2.3.3 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - gr. 8 cm | m2 | 406 |  | 0
2.3.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących nawierzchni z tłucznia (chodnik) - gr. 10 cm | m2 | 7 |  | 0
2.3.5 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) | szt. | 3 |  | 0
2.3.6 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego | m | 135 |  | 0
2.3.7 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego trapezowego | m | 17 |  | 0
2.3.8 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego opornika betonowego | m | 17 |  | 0
2.3.9 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego | m | 206 |  | 0
2.3.10 | D-01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (wywóz i utylizacja) | szt. | 25 |  | 0
2.3.11 | D-01.02.04 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.63 mm - demontaż (wywóz i utylizacja) | szt. | 20 |  | 0
2.3.12 | D-01.02.04 | Rozebranie barier stalowych z wywiezieniem i utylizacją | m | 59 |  | 0
2.3.13 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącej tablicy reklamowej | szt. | 2 |  | 0
2.3.14 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących ogrodzeń | m | 256 |  | 0
2.3.15 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących wiat przystankowych | szt | 1 |  | 0
2.3.16 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym | m3 | 364.75 |  | 0
2.3.17 | D.01.02.04 | Koszty składowania materiału z rozbiórki - gruz | t | 765.98 |  | 0
0
3. |  | D-02.00.00 ROOBOTY ZIEMNE | m3
3.1 |  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V
3.1.1 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji | m3 | 903 |  | 0
3.2 |  | D-02.03.01 Wykonanie nasypów
3.1.2 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV - wykonanie nasypu | m3 | 860 |  | 0
0
4. |  | D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 |  | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża
4.1.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 4234 |  | 0
4.2 |  | D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.2.1 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - jezdnia | m2 | 2403 |  | 0
4.2.2 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - ścieżka rowerowa | m2 | 493 |  | 0
4.2.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 12 cm; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia | m2 | 2175 |  | 0
4.2.4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z AC 16 W gr. 4 cm; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 - ścieżka rowerowa | m2 | 493 |  | 0
4.2.5 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z AC WMS gr. 8 cm; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 - jezdnia | m2 | 2180 |  | 0
4.3 |  | D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem
4.3.1 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20cm - jezdnia | m2 | 2403 |  | 0
4.3.2 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm - wyspy rozdzielające | m2 | 10 |  | 0
4.3.3 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20cm - zjazdy | m2 | 120 |  | 0
4.4 |  | D.04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym
4.4.1 | D-04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem hydraulicznym C1,5/2 z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po zagęszcz. - jezdnia i zatoki autobusowe | m2 | 2800 |  | 0
4.5 |  | D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
4.5.1 | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu C20/25 gr. 20 cm - zatoki autobusowe | m3 | 246 |  | 0
4.5.2 | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm - chodnik, peron, wiata, opaska, ścieżka rowerowa, stojaki rowerowe | m3 | 644 |  | 0
4.6 |  | D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
4.6.1 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. 12 cm - jezdnia | m2 | 2175 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0
5 |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 |  | D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
5.1.1 | D.05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - opaska | m2 | 51 |  | 0
5.1.2 | D.05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej 18/18 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm - zatoki autobusowe | m2 | 275 |  | 0
5.2 |  | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
5.2.1 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm - jezdnia | m2 | 2180 |  | 0
5.2.2 | D.05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm - ścieżka rowerowa | m2 | 493 |  | 0
5.3 |  | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
5.3.1 | D.05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr.4 cm - jezdnia | m2 | 2175 |  | 0
5.3.2 | D.05.03.05c | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S gr.4 cm - ścieżka rowerowa | m2 | 493 |  | 0
5.4 |  | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
5.4.1 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "cegiełka" jasnoszarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - zjazdy | m2 | 133 |  | 0
5.4.2 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej typu cegła gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - wyspy rozdzielające | m2 | 30 |  | 0
5.4.3 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "cegiełka" grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - miejsca pod stojaki rowerowe | m2 | 24 |  | 0
5.4.4 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 50cm x 50cm gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - chodnik, peron | m2 | 695 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0
6 |  | D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 |  | D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów
6.1.1 | D-06.01.01 | Plantowanie skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III | m2 | 92 |  | 0
6.1.2 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm | m2 | 92 |  | 0
6.2 |  | D.06.03.01 Pobocze
6.2.1 | D.06.03.01a | Pobocze gruntowe krotność = 2 | m2 | 501 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
7 |  | D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 |  | D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne nawierzchni bitumicznych | m2 | 224 |  | 0
7.1.2 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - czerwone (przejazd dla rowerzystów) | m2 | 48 |  | 0
7.1.3 | D-07.01.01 | Projektowane faktury bezpieczeństwa - płyty guzowate "ścięte stożki" szer. 60cm (przy przejściach dla pieszych) i szer. 30cm (na platformie przystanku) - kol. żółty | m2 | 34 |  | 0
7.1.4 | D-07.01.01 | Faktury kierunkowe - płyty ryflowane "ścięte kwadraty" szer. 30cm, kol. biały | m2 | 43 |  | 0
7.1.5 | D-07.01.01 | Faktury kierunkowe - płyty ryflowane "ścięte kwadraty" szer. 60cm, kol. biały | m2 | 8 |  | 0
7.1.6 | D-07.01.01 | Faktury uwagi - typu ścięte kwadraty 30x30 cm, kol. biały | m2 | 1.35 |  | 0
7.1.7 | D-07.01.01 | Pole oczekiwania dla osób z niepełnosprawnościami i wózka dziecięcego 100x100 cm | m2 | 2 |  | 0
7.2 |  | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm | szt. | 32 |  | 0
7.2.2 | D-07.02.01 | Tablice oznakowania pionowego | szt. | 37 |  | 0
7.2.3 | D-07.02.01 | Montaż oznakowania pionowego - Słupek przeszkodowy ze znakiem C-9 | szt. | 2 |  | 0
7.3 |  | D-07.06.02 Balustrada
7.3.1 | D-07.06.02 | Ogrodzenie segmentowe U-12a - niskie (0,70 m) - RAL 7043 | m | 83 |  | 0
7.3.2 | D-07.06.02 | Balustrady U-11a - RAL 7042 | m | 69 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0
8 |  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1. |  | D-08.01.01 Oporniki betonowe i krawężniki
8.1.1. | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych koloru szarego o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 395 |  | 0
8.1.1. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników przystankowy, betonowy 33x43 na podsypce cem.-piask.1:4 oraz na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 40 |  | 0
8.1.1. | D-08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) | m | 228 |  | 0
8.1.1. | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych o wym. 15/21x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 46 |  | 0
8.2 |  | D-08.03.01 Obrzeża betonowe
8.2.1. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 936 |  | 0
8.3 |  | D-08.05.06a Ścieki z kostki betonowej
8.3.1. | D-08.05.06a | Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej (typ cegła) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 435 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0
9 |  | D-10.00.00 ROBOTY INNE
9.1.1. | D-10.01.00 | Wykonanie wiaty przystankowej 1,6 x 6,0 m | wiat. | 2 |  | 0
9.1.2. | kat. mebli m.Poznania | Montaż koszy na śmieci KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ z katalogu mebli miejskich Poznania | szt. | 2 |  | 0
9.1.3. | kat. mebli m.Poznania | Montaż stojaków rowerowych kol. ocynk niemalowany ( STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ ) | szt. | 9 |  | 0
9.1.4. | D-10.01.00 | Odtworzenie istniejącego ogrodzenia | m | 19 |  | 0 | `
9.1.5. | D-05.03.23 | Istniejąca kostka brukowa do przełożenia i regulacji wysokościowej | m2 | 310 |  | 0
9.1.6. | D-10.01.00 | Przestawienie istniejącego baneru reklamowego | szt. | 1 |  | 0
0
10 |  | D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów
10.1.1. | D-10.01.01 | Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów - telekomunikacyjnej | szt. | 8 |  | 0
10.1.2. | D-10.01.01 | Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów - sieci kanalizacyjnej | szt. | 2 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IIIa
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" OŚWIETLENIE DROGOWE
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | DEMONTAŻE
1.1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl | 11 |  | 0
1.2 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie | szt | 10 |  | 0
1.3 | KNNR 9 1001-08 | Demontaż słupów oświetleniowych | szt | 1 |  | 0
1.4 | E - 0510 2700-05 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia AsXSn 2x35 mm2 | km/1 przewód | 0.256 |  | 0
1.5 | E - 0510 2700-01 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm2 bez demontażu izolacji | km/1 przewód | 0.045 |  | 0
1.6 | KNNR 9 0902-05 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik | szt | 10 |  | 0
1.7 | KNNR 9 0902-04 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - hak wieszakowy z uchwytem | szt | 9 |  | 0
1.8 | KNNR 9 0902-04 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym | szt | 2 |  | 0
1.9 | E - 0510 2300-02 | Demontaż mechaniczny słupów wirowanych o dł. 10,5 m | szt | 9 |  | 0
1.10 | KNNR 9 0801-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 103 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 411 |  | 0
2.2 | KNR 2-01 0707-02 | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych | m3 | 6.75 |  | 0
2.3 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 30.24 |  | 0
2.4 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 822 |  | 0
2.5 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 411 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
3 |  | RURY OSŁONOWE
3.1 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE o śr. 110 mm pod jezdniami | m | 57 |  | 0
3.2 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 110 mm w wykopie | m | 20.5 |  | 0
3.3 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych UV 50 dł. 3m na słupie | kpl | 3 |  | 0
3.4 | KNNR 5 0112-02 | Montaż rur ochronnych HDPE o śr. do 50 mm słupach | m | 79 |  | 0
3.5 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii ostrzegawczej nad rurami w wykopie | m | 20.5 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
4 |  | LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
4.1 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 w rowach kablowych | m | 450 |  | 0
4.2 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli YAKY 4x35 w rurach oraz na słupie | m | 70 |  | 0
4.3 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych | m | 28.5 |  | 0
4.4 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach | m | 7.5 |  | 0
4.5 | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli YAKY 2x35 w rowach kablowych | m | 47.5 |  | 0
4.6 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli YAKY 2x35 w rurach oraz na słupie | m | 37.5 |  | 0
4.7 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli YAKY (przełożenie z demontażu) w rowach kablowych | m | 6 |  | 0
4.8 | KNR 5-10 0508-05 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach YAKY 4x25 | szt. | 1 |  | 0
4.9 | KNR 5-10 0603-07 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 | szt. | 36 |  | 0
4.10 | KNR 5-10 0603-07 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 | szt. | 3 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
5 |  | LINIE NAPOWIETRZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
5.1 | KNR 5-12 0101-02 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym | m | 34 |  | 0
5.2 | KNNR 5 1402-01 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m | stanow. | 1 |  | 0
5.3 | KSNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów pojedynczych typu K z żerdzi wirowanych E-10,5/6 | sł. | 1 |  | 0
5.4 | KNR 5-12 0307-01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupa | m2 | 1 |  | 0
5.5 | KSNR 5 0903-04 | Montaż haka wieszakowego śrubowego M16x320 | szt. | 1 |  | 0
5.6 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x95 mm2 (z demontażu) | km.przew. | 0.034 |  | 0
5.7 | KNNR 5 0902-05 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem S -80/2 | szt. | 2 |  | 0
5.8 | KNNR 5 0904-01 | Montaż przewodów nieizolowanych typu Al 50 mm2 linii napowietrznej nn (z demontażu) | km/1 przew | 0.09 |  | 0
5.9 | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające na słupach (bednarka 30x4) | m | 9.5 |  | 0
5.10 | KNNR 9 0904-01 | Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN | km | 0.713 |  | 0
5.11 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn typu AsXSn 4x35 | szt. | 3 |  | 0
5.12 | KNNR 5 0902-07 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn typu Al 50 - ogranicznik przepięć | szt. | 2 |  | 0
5.13 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 1,5m/5st na słupie | szt. | 1 |  | 0
5.14 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 0,5m/15st (z demontażu) na słupie | szt. | 1 |  | 0
5.15 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych oświetlenia drogowego (z demontażu) | szt. | 2 |  | 0
5.16 | KNR 5-10 0803-01 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia | kpl. | 2 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
6 |  | UZIOMY
6.1 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki 30x4 w rowach kablowych | m | 345 |  | 0
6.2 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych fi 17,2 w gr.kat. III | m | 46.5 |  | 0
6.3 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 18 |  | 0
6.4 | KNR 5-08 0617-04 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.18 mm | szt. | 9 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
7 |  | SŁUPY OŚWIETLENIOWE
7.1 | KNR 5-10 0709-01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, wkopywanych wys. 9m w gruncie kat. I-III | szt. | 9 |  | 0
7.2 | KNR 5-10 0709-01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, wkopywanych wys. 6m w gruncie kat. I-III | szt. | 1 |  | 0
7.3 | KNR 5-10 0709-01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, wkopywanych wys. 5m w gruncie kat. I-III | szt. | 8 |  | 0
7.4 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 2,5m/10st na słupie | szt. | 4 |  | 0
7.5 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 2,5m/5st na słupie | szt. | 1 |  | 0
7.6 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 1,5m/5st na słupie | szt. | 3 |  | 0
7.7 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 1m/5st na słupie | szt. | 6 |  | 0
7.8 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 0,5m/5st na słupie | szt. | 1 |  | 0
7.9 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 1m/10st na słupie | szt. | 1 |  | 0
7.10 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 1,5m/10st na słupie (montaż boczny) | szt. | 2 |  | 0
7.11 | KNR 5-10 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 0,5m/10st na słupie | szt. | 1 |  | 0
7.12 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (61,5W 9177lm 4000K) | szt. | 4 |  | 0
7.13 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (56,5W 8013lm 4000K) | szt. | 3 |  | 0
7.14 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (32,7W 5091lm 4000K) | szt. | 2 |  | 0
7.15 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (13,1W 2029lm 4000K) | szt. | 1 |  | 0
7.16 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (61,5W 9177lm 5700K) | szt. | 4 |  | 0
7.17 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (42W 6315lm 5700K) | szt. | 2 |  | 0
7.18 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (37W 5913lm 5700K) | szt. | 4 |  | 0
7.19 | KNR-W 5-10 0710-03 | Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 9 m | szt. | 9 |  | 0
7.20 | KNR-W 5-10 0710-02 | Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 7 m | szt. | 1 |  | 0
7.21 | KNR-W 5-10 0710-01 | Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wys.do 5 m | szt. | 5 |  | 0
7.22 | KNR-W 5-10 0710-01 | Malowanie wysięgników | szt. | 19 |  | 0
7.23 | KNR 5-10 1001-04 | Montaż złącz słupowych izolowanych | szt. | 18 |  | 0
7.24 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów YDY 5x1,5 z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub wysięgnik | m-1 przew | 162 |  | 0
7.25 | KNR 514-05-14-01-00 | Montaż złączki 2-bieg do podłączenia interfejsu DALI (zgodnie ze standardami ZDM) | szt | 20 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
8 |  | BADANIA I POMIARY
8.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 20 |  | 0
8.2 | KNNR 5 1304-05 | Badanie ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 20 |  | 0
8.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 8 |  | 0
8.4 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia (całość) | kpl.pom. | 1 |  | 0
8.5 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary luminancji oświetlenia (całość) | kpl.pom. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IIIb
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" ZASILANIE SYGNALIZACJI DROGOWEJ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.1 | KNR 2-01 0701-05 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III | m | 15.5 |  | 0
1.2 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 340.5 |  | 0
1.3 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 25.2 |  | 0
1.4 | KNR 2-01 0707-05 | Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III dla słupow wysięgnikowych | m3 | 8 |  | 0
1.5 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 8 |  | 0
1.6 | KNR 4-01 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 8 |  | 0
1.7 | KNR 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m | m | 31 |  | 0
1.8 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 681 |  | 0
1.9 | KNR 2-01 0704-05 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III | m | 15.5 |  | 0
1.10 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 340.5 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | DEMONTAŻE
2.1 | KNNR 9 0803-06 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych lub rowach kablowych | m | 319 |  | 0
2.2 | KNR 4-05I 0124-01 | Demontaż rurociągu z PCW o śr.zew. do 110 mm | szt. | 50.5 |  | 0
2.3 | KNR 5-01 0503-02 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 | stud. | 3 |  | 0
2.4 | KNR 5-01 0503-01 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-1 | stud. | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 9 0101-08 | Demontaż szafy ITS (do ponownego montażu) | kpl. | 1 |  | 0
2.6 | KNR 5-10 1105-01 | Demontaż kamer ANPR (do ponownego montażu) z wysięgnika | szt. | 2 |  | 0
2.7 | KNNR 9 1002-07 | Demontaż wysięgników rurowych o mocowanych na słupie (do ponownego montażu) | szt | 1 |  | 0
2.8 | E - 0510 2300-01 | Demontaż słupów wysięgnikowych (do ponownego montażu) | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
3 |  | KANALIZACJA KABLOWA
3.1 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 110 mm w wykopie | m | 396 |  | 0
3.2 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 75 mm w wykopie | m | 58 |  | 0
3.3 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii ostrzegawczej w wykopie | m | 325 |  | 0
3.4 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE o śr. 110 mm pod jezdniami | m | 56 |  | 0
3.5 | KNNR 5 0723-05 | Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE o śr. 110 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce | m | 54.5 |  | 0
3.6 | KNR 5-01 0402-10 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 wieloelementowych (pokrywa z logiem Miasta Poznań) w gruncie kat.III | stud. | 13 |  | 0
3.7 | KNR 5-01 0402-06 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 (pogłębionych) wieloelementowych w gruncie kat.III | stud. | 5 |  | 0
3.8 | KNR 5-01 0402-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wieloelementowych w gruncie kat.III | stud. | 2 |  | 0
3.9 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych UV 50 dł. 3m na słupie | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
4 |  | KONSTRUKCJE WSPORCZE
4.1 | KNR 2-02 0201-01 | Wykonanie fundamentu szafy sterownika | m3 | 0.525 |  | 0
4.2 | KNR 5-10 1101-01 | Montaż słupów sygnalizacji ulicznej wys. 3m w gnieździe montażowym z wykonaniem fundamentu 'na mokro' | szt. | 3 |  | 0
4.3 | KNR 5-10 1101-01 | Montaż słupów sygnalizacji ulicznej wys. 3,5m w gnieździe montażowym z wykonaniem fundamentu 'na mokro' | szt. | 4 |  | 0
4.4 | KNR 5-10 1101-01 | Montaż słupów sygnalizacji ulicznej wys. 5,5m w gnieździe montażowym z wykonaniem fundamentu 'na mokro' | szt. | 2 |  | 0
4.5 | KNR 2-02 0283-03 | Deskowanie i betonowanie fundamentów dla słupów wysięgnikowych | m3 | 7.2 |  | 0
4.6 | KNR 5-10 0709-05 | Mechaniczne stawianie słupa z wysięgnikiem dł. 5,25m | szt. | 1 |  | 0
4.7 | KNR 5-10 0709-05 | Mechaniczne stawianie słupa z wysięgnikiem dł. 6,75m | szt. | 1 |  | 0
4.8 | KNR 5-10 0709-05 | Mechaniczne stawianie słupa z wysięgnikiem dł. 7m (z demontażu) | szt. | 1 |  | 0
4.9 | KNR 5-10 0709-05 | Mechaniczne stawianie słupa z wysięgnikiem dł. 10,5m | szt. | 1 |  | 0
4.10 | KNR 5-10 1002-04 | Montaż wysięgników rurowych na słupie sygnalizacyjnych (materiał w odrębnej pozycji) | szt. | 4 |  | 0
4.11 | KNR 2-02 1512-03 | Malowanie słupów sygnalizacyjnych | m | 34 |  | 0
4.12 | KNR 5-10 0710-02 | Malowanie słupów wysięgnikowych | szt. | 4 |  | 0
4.13 | KNR 5-10 0710-02 | Malowanie wysięgników | szt. | 4 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
5 |  | LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
5.1 | KNR 5-10 0103-01 | Układanie kabli YKY 3x10 w rowach kablowych | m | 15 |  | 0
5.2 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli YKY 3x10 w rurach | m | 166 |  | 0
5.3 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli YKY 3x4 w rurach | m | 20 |  | 0
5.4 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli YKY 5x1,5 w rurach | m | 464 |  | 0
5.5 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli YKSY 7x1,5 w rurach | m | 366 |  | 0
5.6 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach | m | 375 |  | 0
5.7 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli S/FTP 4x2x0,5 kat.6 w rurach | m | 545 |  | 0
5.8 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli XzTKMXpw 2x2x0,8 w rurach | m | 935 |  | 0
5.9 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli XzTKMXpw 4x2x0,8 w rurach | m | 363 |  | 0
5.10 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli Li2YCY 3x2x0,5 w rurach | m | 31 |  | 0
5.11 | KNR 5-10 0604-01 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm2 | szt. | 6 |  | 0
5.12 | KNR 5-10 0605-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych 5-żyłowych | szt. | 24 |  | 0
5.13 | KNR 5-10 0605-03 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych 7-żyłowych | szt. | 20 |  | 0
5.14 | KNR 5-10 0605-04 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych 14-żyłowych | szt. | 18 |  | 0
5.15 | KNR 5-01 0818-01 | Rozszycie kabli transmisyjnych do 10 par | szt. | 38 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
6 |  | PĘTLE DETEKCYJNE
6.1 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w podbudowie betonowej krawężnika | otw. | 9 |  | 0
6.2 | KNR 5-08 0108-01 | Rury winidurowe o śr. do 16 mm układane w krawężnikach | m | 4.5 |  | 0
6.3 | KNNR 5 0721-03 | Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm i szerokość 1cm | m | 273.6 |  | 0
6.4 | KNNR 5 0721-04 | Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości | m | 820.8 |  | 0
6.5 | KNR 5-08 0209-01 | Przewód LgYd 2,5mm2 układany w wyciętym rowku | m | 984 |  | 0
6.6 | KNR 5-08 0208-01 | Przewód LgYd 2,5mm2 wciągane w rury | m | 4.5 |  | 0
6.7 | KNR 2-31 0315-05 | Zalanie wypełniaczem rowka pętli o głębokości 5 cm i szerokości 1cm | m | 273.6 |  | 0
6.8 | KNR 5-01 0606-04 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rur - otwór częściowo zajęty | szt. | 9 |  | 0
6.9 | KNR 5-01 1001-01 | Montaż złączy przelotowych zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast. o 10 parach | złącz. | 16 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
7 |  | UZIOMY
7.1 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki 30x4 w rowach kablowych | m | 26 |  | 0
7.2 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III | m | 51 |  | 0
7.3 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 8 |  | 0
7.4 | KNR 5-08 0617-04 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.18 mm | szt. | 10 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
8 |  | BADANIA I POMIARY
8.1 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 3 |  | 0
8.2 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 5-żyłowy | odc. | 12 |  | 0
8.3 | KNNR 5 1302-05 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy | odc. | 10 |  | 0
8.4 | KNNR 5 1302-07 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy | odc. | 9 |  | 0
8.5 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla do 10 par | odc. | 31 |  | 0
8.6 | KNR 5-01 1311-01 | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla transmisyjnego | odc. | 12 |  | 0
8.7 | KNNR 5 1304-05 | Badanie ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 3 |  | 0
8.8 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 8 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
9 |  | MONTAŻ URZĄDZEŃ
9.4 | KNR 5-10 1102-02 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (2 konsole w komplecie) | kpl. | 14 |  | 0
9.5 | KNR 5-10 1102-04 | Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na wysięgniku | kpl. | 8 |  | 0
9.6 | KNR 5-10 1102-04 | Montaż ekranów kontrastowych 3x300 na wysięgniku | kpl. | 4 |  | 0
9.7 | KNR 5-10 1102-04 | Montaż ekranów kontrastowych 3x300+1x200 na wysięgniku | kpl. | 2 |  | 0
9.8 | KNR 5-10 1104-02 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 3x300 (ogólny) na maszcie | szt. | 4 |  | 0
9.9 | KNR 5-10 1105-02 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 3x300 (ogólny) na wysięgniku | szt. | 4 |  | 0
9.10 | KNR 5-10 1105-02 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 3x300 (kierunkowy w lewo) na wysięgniku | szt. | 2 |  | 0
9.11 | KNR 5-10 1104-01 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 1x200 (strzałka warunkowa) na maszcie | szt. | 2 |  | 0
9.12 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 1x200 (strzałka warunkowa) na wysięgniku | szt. | 2 |  | 0
9.13 | KNR 5-10 1104-01 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 2x200 (pieszy) na maszcie | szt. | 6 |  | 0
9.14 | KNR 5-10 1104-01 | Montaż sygnalizatorów drogowych LED 2x200 (pieszy/rowerzysta) na maszcie | szt. | 2 |  | 0
9.15 | KNR 5-10 1102-01 | Montaż przycisków zgłoszeniowych dla pieszych | kpl. | 8 |  | 0
9.16 | KNR 5-10 1102-01 | Montaż przycisków zgłoszeniowych dla rowerzystów | kpl. | 1 |  | 0
9.17 | KNR 5-10 1102-01 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | kpl. | 8 |  | 0
9.18 | KNR 5-10 1104-01 | Montaż detektorów mikrofalowych pojazdów (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na maszcie | szt. | 1 |  | 0
9.19 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż detektorów mikrofalowych pojazdów (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na wysięgniku | szt. | 1 |  | 0
9.20 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż detektorów termowizyjnych pieszych i rowerzystów (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na maszcie | szt. | 5 |  | 0
9.21 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż kamer wideodetekcji z analityką obrazu (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na wysięgniku + sztyca min. 2m | szt. | 1 |  | 0
9.22 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż kamer monitoringu wizyjnego (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na maszcie/wysięgniku | szt. | 5 |  | 0
9.23 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż anteny VDV na wysięgniku (materiał w odrębnej pozycji - szafa sterownika) | szt. | 1 |  | 0
9.24 | KNR 5-10 1105-01 | Montaż kamer ANPR (z demontażu) (z konfiguracją oraz uruchomieniem) na wysięgniku | szt. | 2 |  | 0
9.25 | KNR 5-10 1106-02 | Montaż szafy sterownika sygnalizacji (z wyposażeniem, skonfigurowaniem, zaprogramowaniem oraz uruchomieniem) na fundamencie | szt. | 1 |  | 0
9.26 | KNR 5-10 1106-02 | Montaż szafy ITS (z demontażu) (ze skonfigurowaniem oraz ponownym uruchomieniem) na fundamencie | szt. | 1 |  | 0
9.27 | KNNR 5 0407-01 | Rozbudowa szafy ITS - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 1 |  | 0
9.28 | KNNR 5 0408-02 | Rozbudowa szafy ITS - listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt. | 1 |  | 0
9.29 | KNR 5-01 0713-06 | Montaż szafki hermetycznej z wyposażeniem na słupie | szt. | 1 |  | 0
9.30 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie kabli YKY 5x1,5 wciąganych do słupów sygnalizacyjnych (materiał w odrębnej pozycji) | m | 36 |  | 0
9.31 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie kabli YKSY 7x1,5 wciąganych do słupów sygnalizacyjnych (materiał w odrębnej pozycji) | m | 35 |  | 0
9.32 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie kabli YKSY 14x1,5 wciąganych do słupów sygnalizacyjnych (materiał w odrębnej pozycji) | m | 8.4 |  | 0
9.33 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 wciąganych do słupów i wysięgników | m | 30 |  | 0
9.34 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów YDY 2x1,5 wciąganych do słupów i wysięgników | m | 93 |  | 0
9.35 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie kabli S/FTP 4x2x0,5 kat.6 wciąganych do słupów i wysięgników (materiał w odrębnej pozycji) | m | 54 |  | 0
9.36 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów XzTKMXpw 4x2x0,8 wciąganych do słupów i wysięgników (materiał w odrębnej pozycji) | m | 14.5 |  | 0
9.37 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów Li2YCY 3x2x0,5 wciąganych do słupów i wysięgników (materiał w odrębnej pozycji) | m | 17 |  | 0
9.38 | KNR 5-10 1001-03 | Montaż listw zaciskowych w słupach | szt. | 12 |  | 0
9.39 | KNP 18 1357-01.04 | Badanie sygnalizacji skrzyżowania, układów sterowania i akomodacji | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IIIc
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" PRZEBUDOWA KOLIZJI ENEA OPERATOR
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | DEMONTAŻE
1.1 | KNNR 9 0101-06 | Demontaż złączy kablowych typu ZK-1 | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | KNNR 9 0101-08 | Demontaż szaf kablowych typu SK-4 | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | KNNR 9 0102-04 | Demontaż złączy nasłupowych typu ZNP | kpl. | 1 |  | 0
1.4 | KNNR 9 0801-12 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m (wiązka SN) układanych w gruncie kat. III-IV (wraz z wykonaniem wykopu) | m | 218.333 |  | 0
1.5 | KNR 5-10 0103-05 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m (wiązka SN) na nap. w rowach kablowych | m | 18 |  | 0
1.6 | KNNR 9 0801-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV (wraz z wykonaniem wykopu) | m | 103 |  | 0
1.7 | KNR 5-10 0303-03 | Demontaż rur ochronnych z PCW w wykopie | m | 32 |  | 0
1.8 | E - 0510 2700-02 | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia Al 50 mm2 | m | 216 |  | 0
1.9 | KNNR 9 0902-04 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym | szt | 12 |  | 0
1.10 | E - 0510 2300-04 | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych bliźniaczych o dł. ponad 10 m | szt | 1 |  | 0
1.11 | E - 0510 2300-06 | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. ponad 10 m | szt | 1 |  | 0
1.12 | KNNR 9 0701-04 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 4 |  | 0
1.13 | KNNR 9 0803-07 | Demontaż kabli wielożyłowych typu układanych w rurach oraz na słupie z przeznaczeniem do ponownego montażu | m | 31 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 191.5 |  | 0
2.2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów o głębok.do 1.0 m dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 18.45 |  | 0
2.3 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 171.5 |  | 0
2.4 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 20.16 |  | 0
2.5 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 1003.5 |  | 0
2.6 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 236 |  | 0
2.7 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 16.53 |  | 0
2.8 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 127 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
3 |  | LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
3.1 | KNP 18 1329-01.01 | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odc | 3 |  | 0
3.2 | KNR 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 160 mm w wykopie | m | 17.5 |  | 0
3.3 | KNR 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 160 mm w wykopie (skrzyżowania oraz zbliżenia z sieciami obcymi) | m | 25 |  | 0
3.4 | KNR 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych HDPE dwudzielnych o śr. 160 mm w wykopie (rezerwa) | m | 3 |  | 0
3.5 | KNNR 5 0723-03 | Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE o śr. 160 mm pod jezdniami | m | 18.5 |  | 0
3.6 | KNR 5-10 0103-03 | Ręczne układanie kabli NA2XS(F)2Y 1x150/25 w rowach kablowych | m | 561 |  | 0
3.7 | KNR 5-10 0114-03 | Ręczne układanie kabli NA2XS(F)2Y 1x150/25 w rurach | m | 108 |  | 0
3.8 | KNR 5-10 0103-03 | Ręczne układanie kabli YAKXs 1x120 (przełożenie z demontażu) w rowach kablowych | m | 54 |  | 0
3.9 | KNR 5-10 0512-06 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach NA2XS(F)2Y 1x150/25 | szt. | 12 |  | 0
3.10 | KNR 5-10 0512-06 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach YAKXs 1x120 (rezerwa) | szt. | 3 |  | 0
3.11 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii ostrzegawczej nad rurami w wykopie | m | 17.5 |  | 0
3.12 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii ostrzegawczej (dodatkowa SN) w wykopie | m | 199.5 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
4 |  | LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
4.1 | KNP 18 1329-01.01 | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m | odc | 3 |  | 0
4.2 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 110 mm w wykopie | m | 19 |  | 0
4.3 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 110 mm w wykopie (skrzyżowania oraz zbliżenia z sieciami obcymi) | m | 25 |  | 0
4.4 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE o śr. 110 mm pod jezdniami | m | 22 |  | 0
4.5 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych UV 75 dł. 3m na słupie | kpl | 2 |  | 0
4.6 | KNR 5-10 0103-04 | Ręczne układanie kabli NAY2Y-J 4x150 w rowach kablowych | m | 144 |  | 0
4.7 | KNR 5-10 0114-03 | Układanie kabli NAY2Y-J 4x150 w rurach oraz na słupie | m | 61 |  | 0
4.8 | KNR 5-10 0103-03 | Ręczne układanie kabli NAYY-J 4x35 w rowach kablowych | m | 4 |  | 0
4.9 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii ostrzegawczej nad rurami w wykopie | m | 19 |  | 0
4.10 | KNR 5-10 0508-08 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach NAY2Y-J 4x150 | szt. | 2 |  | 0
4.11 | KNR 5-10 0508-05 | Montaż w rowach muf przelotowych na kablach NAYY-J 4x35 | szt. | 1 |  | 0
4.12 | KNNR 5 0401-02 | Montaż złącza kablowego typu ZK-1 (z demontażu) | kpl. | 1 |  | 0
4.13 | KNNR 5 0401-04 | Montaż szafy kablowej typu SK-4 (z demontażu) | kpl. | 1 |  | 0
4.14 | KNR 5-10 0603-09 | Zarobienie na sucho końca kabla NAY2Y-J 4x150 | szt. | 6 |  | 0
4.15 | KNR 5-10 0603-07 | Zarobienie na sucho końca kabla NAYY-J 4x35 | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
5 |  | LINIE NAPOWIETRZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
5.1 | KNR 5-12 0101-01 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym | m | 89 |  | 0
5.2 | KNNR 5 1402-01 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m | stanow. | 2 |  | 0
5.3 | KSNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów pojedynczych typu K z żerdzi wirowanych E-10,5/17,5 | sł. | 2 |  | 0
5.4 | KNR 5-12 0307-01 | Zabezpieczenie podziemnej części słupa | m2 | 2 |  | 0
5.5 | KNNR 5 0902-05 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem S-80/2 | szt. | 8 |  | 0
5.6 | KNNR 5 0904-01 | Montaż przewodów nieizolowanych typu Al 50 mm2 linii napowietrznej nn (z demontażu) | km/1 przew | 0.358 |  | 0
5.7 | KNNR 5 0603-06 | Przewody uziemiające na słupach (bednarka 30x4) | m | 19 |  | 0
5.8 | KNNR 9 0904-01 | Regulacja zwisów przewieszanych przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN | km | 0.482 |  | 0
5.9 | KNNR 5 0902-07 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn typu Al 50 - ogranicznik przepięć | szt. | 6 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
6 |  | PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
6.1 | KNNR 5 0902-05 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem | szt. | 4 |  | 0
6.2 | KNNR 5 0801-03 | Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi typu Al 25 (dł. 19m) z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 4 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
7 |  | PRZYŁĄCZA KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
7.1 | KNR 5-15 0919-01 | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P | szt. | 1 |  | 0
7.2 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych UV 50 dł. 3m na słupie | kpl | 4 |  | 0
7.3 | KNR 5-10 0103-03 | Ręczne układanie kabli NAYY-J 4x35 w rowach kablowych | m | 4 |  | 0
7.4 | KNR 5-10 0114-03 | Układanie kabli NAYY-J 4x35 w rurach oraz na słupie | m | 10 |  | 0
7.5 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli (z demontażu) w rurach oraz na słupie | m | 30 |  | 0
7.6 | KNNR 5 0717-05 | Układanie przewodów AsSXn 4x16 mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 8 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
8 |  | UZIOMY
8.1 | KNR 5-08 0608-08 | Układanie bednarki 40x5 w rowach kablowych | m | 48.5 |  | 0
8.2 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III | m | 96 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
9 |  | BADANIA I POMIARY
9.1 | KNNR 5 1302-01 | Badanie linii kablowej S.N.(pierwszy) | odc. | 3 |  | 0
9.2 | KNNR 5 1302-01 | Badanie linii kablowej S.N.(drugi) | odc. | 3 |  | 0
9.3 | KNP 18 1328-01.01 | Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 100m | odc | 2 |  | 0
9.4 | KNP 18 1328-01.02 | Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m | odc | 1 |  | 0
9.5 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 5 |  | 0
9.6 | KNNR 5 1304-05 | Badanie ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 3 |  | 0
9.7 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IIId
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" PRZEBUDOWA KOLIZJI MERA OPERATOR
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | DEMONTAŻE
1.1 | KNR 5-01 0814-04 | Demontaż biletomatu | szt. | 1 |  | 0
1.2 | KNNR 9 0801-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV (wraz z wykonaniem wykopu) | m | 5 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 19 |  | 0
2.2 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 19 |  | 0
2.3 | KNR 2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 19 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
3 |  | LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA
3.1 | KNR 5-10 0103-01 | Ręczne układanie kabli YKY 2x10 w rowach kablowych | m | 25 |  | 0
3.2 | KNR 5-10 0604-01 | Zarobienie na sucho końca kabla YKY 2x10 | szt. | 6 |  | 0
0
4 |  | URZĄDZENIA
4.1 | KNR 2-02 0201-01 | Wykonanie fundamentu biletomatu | m3 | 0.525 |  | 0
4.2 | KNR 5-26 0401-05 | Montaż biletomatu (z demontażu) | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
8 |  | UZIOMY
8.1 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki 30x4 w rowach kablowych | m | 8 |  | 0
8.2 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III | m | 12 |  | 0
8.3 | KNR 5-08 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | szt. | 1 |  | 0
8.4 | KNR 5-08 0617-04 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.18 mm | szt. | 2 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
9 |  | BADANIA I POMIARY
8.4 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
8.5 | KNNR 5 1304-05 | Badanie ochrony przeciwporażeniowej | szt. | 1 |  | 0
8.6 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IVa
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" KANALIZACJA DESZCZOWA
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY POMIAROWE
1.1 | KD-01.00 | Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.514 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KD-02.00, KD-03.00 | Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym) | m3 | 976.5 |  | 0
2.2 | KD-02.00, KD-03.00 | Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym) | m3 | 418.5 |  | 0
2.3 | KD-02.00 | Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu | m3 | 476.5 |  | 0
2.4 | KD-02.00 | Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie | m3 | 476.5 |  | 0
2.5 | KD-02.00 | Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu | m3 | 856 |  | 0
2.6 | KD-02.00 | Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie | m3 | 684.8 |  | 0
2.7 | KD-02.00 | Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie | m3 | 171.2 |  | 0
2.8 | KD-02.00 | Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi | m3 | 1332.5 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
3 |  | ROBOTY
3.1 | KD-04.00 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej | m | 111.5 |  | 0
3.2 | KD-04.00 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN315 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej | m | 24 |  | 0
3.3 | KD-04.00 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN400 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej | m | 378.5 |  | 0
3.4 | KD-04.00 | Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 - zgodnie z dokumentacja techniczną | szt | 13 |  | 0
3.5 | KD-04.00 | Studnie rewizyjne DN 1200mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 - zgodnie z dokumentacja techniczną | szt | 1 |  | 0
3.6 | KD-04.00 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, płytą fundamentową, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego typu jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją techniczną | szt | 4 |  | 0
3.7 | KD-04.00 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, płytą fundamentową, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego typu krawężnikowo-jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją techniczną | szt | 14 |  | 0
3.8 | KD-04.00 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, płytą fundamentową, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego typu krawężnikowo-jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - wpust systemowy - zgodnie z dokumentacją techniczną | szt | 1 |  | 0
3.9 | KD-04.00 | Wylot prefabrykowany KPED 02.16 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaż | kmpl | 1 |  | 0
3.10 | KD-04.00 | Próba szczelności kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanału kamerą TV i wykonaniem protokołu z badania | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
4 |  | ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
4.1 | KD-04.00 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 1 |  | 0
4.2 | KD-04.00 | Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego | szt | 9 |  | 0
4.3 | KD-04.00 | Przebudowa i umocnienie odcinka rowu melioracyjnego - zgodnie z dokumentacją techniczną | m | 61 |  | 0
4.4 | KD-04.00 | Schody skarpowe - zgodnie z dokumentacją techniczną | kmpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IVb
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" WODOCIĄG
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY PRYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.007 |  | 0
1.2 | KNNR 1 0202-08 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji | m3 | 4.452 |  | 0
1.3 | KNNR 1 0302-02 + KNNR 1 0208-02 | Wykopy ręczny z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji | m3 | 4.452 |  | 0
1.4 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II | m3 | 1.815 |  | 0
1.5 | KNNR 1 0313-01 0313-05 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 24.22 |  | 0
1.6 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm | m3 | 0.46 |  | 0
1.7 | KNNR 4 1411-04 | Obsypka rurociągu do wysokości 30 cm nad rurę | m3 | 1.16 |  | 0
1.8 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym | m3 | 7.261 |  | 0
1.9 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym | m3 | 1.815 |  | 0
1.10 | KNNR 1 0408-01 z.sz.2.2.2. 9911-03 uw.p.tab. | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) (grunty sypkie) | m3 | 9.076 |  | 0
1.11 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 1 |  | 0
1.12 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
2.1 | KNNR 4 1009-03 z.sz.3.9. 9912-9 | Rury ciśnieniowe PE100 SDR17 Dz 90 mm - wykopy umocnione | m | 3.8 |  | 0
2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa i drutem DY min. 1,0 mm2 | m | 3.8 |  | 0
2.3 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek tworzywowych | kpl. | 2 |  | 0
2.4 | KNR 4-05I 0124-02 analogia | Likwidacja istniejącego rurociągu (trwałe usunięcie z ziemi) | m | 3 |  | 0
2.5 | KNNR 4 1014-04 z.sz.3.9. 9912-10 | Trójnik żeliwny kołn. 150/80 - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 4 1014-04 z.sz.3.9. 9912-10 | Łącznik rurowo - kołnierzowy RK150 zabezpieczony przed przesunięciem - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
2.7 | KNNR 4 1105-02 | Zasuwa kołn. DN80 PN16 z obudową (teleskopową) i skrzynką uliczną do zasuw (sztywną); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana płytą betonową zbrojoną prefabrykowaną | kpl. | 1 |  | 0
2.8 | KNNR 4 1014-02 z.sz.3.9. 9912-10 | Kształtka FF żeliwna DN80 L - 300 mm - wykopy umocnione | szt. | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 4 1119-01 | Hydrant podziemny teleskopowy DN80 obudową i skrzynką uliczną wraz z kolanem stopowym | kpl. | 1 |  | 0
2.10 | KNNR 4 1430-02 | Bloki podporowe pod armaturę | szt | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 4 1430-02 | Blok oporowy, wymiary wg rys nr 3 | szt | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 4 1012-01 z.sz.3.9. 9912-10 | Tuleja kołnierzowa 90/80 z kołnierzem i uszczelką - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
2.13 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 1 |  | 0
2.14 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 0
2.15 | KNNR 4 1612-01 | Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## IVc
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" GAZOCIĄG
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY PRYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.009 |  | 0
1.2 | KNNR 1 0202-08 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji | m3 | 4.104 |  | 0
1.3 | KNNR 1 0302-02 + KNNR 1 0208-02 | Wykopy ręczny z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji | m3 | 4.104 |  | 0
1.4 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II | m3 | 1.632 |  | 0
1.5 | KNNR 1 0313-01 0313-05 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 21.6 |  | 0
1.6 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm | m3 | 0.64 |  | 0
1.7 | KNNR 4 1411-04 | Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę | m3 | 1.04 |  | 0
1.8 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym | m3 | 6.526 |  | 0
1.9 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym | m3 | 1.632 |  | 0
1.10 | KNNR 1 0408-01 z.sz.2.2.2. 9911-03 uw.p.tab. | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) (grunty sypkie) | m3 | 8.158 |  | 0
1.11 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 4 |  | 0
1.12 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 4 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
2.1 | KNNR 4 1009-01 z.sz.3.9. 9912-9 | Rury ciśnieniowe PE100 RC SDR11 Dz25 mm do gazu - wykopy umocnione | m | 4 |  | 0
2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa i drutem DY min. 1,0 mm2 | m | 4 |  | 0
2.3 | KNR 4-05I 0124-02 analogia | Likwidacja istniejącego rurociągu (trwałe usunięcie z ziemi) | m | 5 |  | 0
2.4 | KNR-W 2-25 0622-01 analogia | Przeniesienie istn. szafki gazowej wraz z wyposażeniem i podłączeniem do instalacji wew. | kpl. | 2 |  | 0
2.5 | KNNR 4 1012-01 z.sz.3.9. 9912-10 | Przejście PE-stal 25/20 - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
2.6 | KNR-W 2-19 0303-02 z.sz.2.5. 9905-04 | Kolano 30 stopni Dz 25PE - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
2.7 | KNR-W 2-19 0303-02 | Wykonanie zacisków na istn. przyłączu Dz25PE | szt. | 2 |  | 0
2.8 | KNR-W 2-19 0303-02 z.sz.2.5. 9905-04 | Elektromufa Dz25PE - wykopy umocnione | szt. | 2 |  | 0
2.9 | KNR-W 2-19 0220-01 | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej | kpl. | 1 |  | 0
2.10 | KNR-W 2-19 0220-02 | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych | m | 4 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## Va
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | KANAŁ TECHNOLOGICZNY
1.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-06 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 2 |  | 0
1.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0322-01 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami wraz z kłódką systemową, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 15 |  | 0
1.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0102 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp 110/6,3 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 221 |  | 0
1.4 | ZN-97/TP S.A.-039 0303-16 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu | km | 0.663 |  | 0
1.5 | ZN-97/TP S.A.-039 0303-16 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, - Mikrokanalizacja HDPE 7x12/8 , dodatek za każdą następną rurę w rurociągu | km | 0.221 |  | 0
1.6 | KNR 5-02 0201-07 | Wykonanie przepustów rurą RHDPEp 140/8,0 + RHDPEp 110/6,3 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV | m | 23 |  | 0
1.7 | ZN-97/TP S.A.-039 0202-07 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) + pakiet mikrokanalizacji HDPE 7x12/8 | m | 92 |  | 0
1.8 | ZN-97/TP S.A.-039 0204-04 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.40 mm, złączki skręcane | szt. | 40 |  | 0
1.9 | KNR DC-12 0516-04 | Montaż złączek prostych mikrorurek 12 mm | szt. | 70 |  | 0
1.10 | KNR DC-12 0521-04 | Montaż zaślepek mikrorurek 12 mm | szt. | 14 |  | 0
1.11 | KNR 5-01 0612-08 | Układanie taśm ostrzegawczych i lokalizacyjnych w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast. | m | 486 |  | 0
1.12 | KNNR 5 0303-01 | Montaż puszki hermetycznej w studni kablowej | szt. | 28 |  | 0
1.13 | ZN-97/TP S.A.-039 0206-02 | Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur 40 mm sprężarką | odc. | 3 |  | 0
1.14 | ZN-97/TP S.A.-039 0206-02 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, kanalizacja wtórna, sprężarka, mikrokanalizacja 12/8 | odc. | 7 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## Vb
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" PRZEBUDOWA KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.
1.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-06 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 2 |  | 0
1.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0313-06 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-2 z bloczków betonowych w gruncie kategorii III - rozbudowa istn. studni kablowej | szt. | 1 |  | 0
1.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0322-01 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 3 |  | 0
1.4 | ZN-97/TP S.A.-040 0102 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPEp 110/6,3 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 84 |  | 0
1.5 | ZN-97/TP S.A.-040 0102-02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 2 |  | 0
1.6 | ZN-97/TP S.A.-040 0102-03 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur rura HDPEp 110/6,3 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3 | m | 83 |  | 0
1.7 | KNR 5-01 0812-03 | Ustawienie szaf kablowych SK 1200 | szt. | 1 |  | 0
1.8 | KNR 5-01 0812-04 | Ustawienie szaf kablowych SK 1600 | szt. | 1 |  | 0
1.9 | ZN-97/TP S.A.-040 0606-06 | Montaż słupków rozdzielczych osadzanych w betonie - słupek SRP 30P | szt. | 1 |  | 0
1.10 | ZN-97/TP S.A.-040 0502-07 | Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | m | 32 |  | 0
1.11 | KNR 5-01 0701-02 | Montaż i ustawienie słupów drewnianych pojedynczych o dł. 6 m ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową i osprzętem - grunt kat. III | szt. | 3 |  | 0
1.12 | ZN-97/TP S.A.-040 0608-03 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , na głębokość 3 m | uziom. | 3 |  | 0
1.13 | ZN-97/TP S.A.-040 0608-04 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , każde następne 1.5 m (od głębokości 3 m) | uziom. | 3 |  | 0
1.14 | KNR 5-01 0616-02 | Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 30 mm w osłonie | m | 20 |  | 0
1.15 | ZN-97/TP S.A.-040 0506-02 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn. 15-30 mm | m | 266 |  | 0
1.16 | ZN-97/TP S.A.-039 0202-01 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w - mikrorura 14/10 | m | 72 |  | 0
1.17 | ZN-97/TP S.A.-039 0202-01 | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w - mikrorura 12/8 | m | 512 |  | 0
1.18 | ZN-97/TP S.A.-039 0503-01 | Wciąganie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji 12/8 z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - mikrokabel 12J | km | 0.481 |  | 0
1.19 | ZN-97/TP S.A.-039 0503-01 | Wciąganie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji 12/8 z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - mikrokabel 72J | km | 0.121 |  | 0
1.20 | ZN-97/TP S.A.-039 0503-01 | Wciąganie kabli światłowodowych do mikrokanalizacji 14/10 z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - mikrokabel 144J | km | 0.102 |  | 0
1.21 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-05 analogia | Przeciąganie istn. kabli światłowodowych | m | 186 |  | 0
1.22 | ZN-97/TP S.A.-039 0613-01 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni | szt. | 3 |  | 0
1.23 | KNR DC-12 0516-04 | Montaż złączek prostych mikrorurek 12 mm | szt. | 4 |  | 0
1.24 | KNR DC-12 0517-03 | Montaż złączek dwudzielnych mikrorurek 12 mm | szt. | 6 |  | 0
1.25 | KNR DC-12 0516-05 | Montaż złączek prostych mikrorurek 14 mm | szt. | 1 |  | 0
1.26 | KNR DC-12 0517-04 | Montaż złączek dwudzielnych mikrorurek 14 mm | szt. | 2 |  | 0
1.27 | ZN-97/TP S.A.-039 0601-03 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód | złącz. | 5 |  | 0
1.28 | ZN-97/TP S.A.-039 0601-04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 307 |  | 0
1.29 | ZN-97/TP S.A.-039 0603-03 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, 1 spajany światłowód | złącz. | 1 |  | 0
1.30 | ZN-97/TP S.A.-039 0603-04 | Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 143 |  | 0
1.31 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 2 |  | 0
1.32 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 214 |  | 0
1.33 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-08 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 50 mm do kanalizacji kablowej | m | 331 |  | 0
1.34 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-07 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm do kanalizacji kablowej | m | 356 |  | 0
1.35 | ZN-97/TP S.A.-040 0605-06 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 100 parach zacisków w zespole | zesp. | 11 |  | 0
1.36 | ZN-97/TP S.A.-040 0605-03 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 30 parach zacisków w zespole | zesp. | 1 |  | 0
1.37 | ZN-97/TP S.A.-040 0605-02 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 parach zacisków w zespole | zesp. | 1 |  | 0
1.38 | KNR 5-01 0819-01 | Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej | obw. | 400 |  | 0
1.39 | ZN-97/TP S.A.-040 0719-07 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 200 parach | złącz. | 2 |  | 0
1.40 | ZN-97/TP S.A.-040 0719-06 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 100 parach | złącz. | 4 |  | 0
1.41 | ZN-97/TP S.A.-040 0719-04 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 50 parach | złącz. | 2 |  | 0
1.42 | ZN-97/TP S.A.-040 0719-03 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach | złącz. | 2 |  | 0
1.43 | ZN-97/TP S.A.-040 0719-01 analogia | Montaż złączy małoparopwych | złącz. | 12 |  | 0
1.44 | KNR 5-01 1310-10 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 200 parach | odc. | 1 |  | 0
1.45 | KNR 5-01 1310-09 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach | odc. | 2 |  | 0
1.46 | KNR 5-01 1310-05 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach | odc. | 1 |  | 0
1.47 | KNR 5-01 1310-03 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | odc. | 1 |  | 0
1.48 | KNR 5-01 1310-02 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach | odc. | 1 |  | 0
1.49 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 1 |  | 0
1.50 | KNR 5-01 1312-10 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 200 parach | odc. | 1 |  | 0
1.51 | KNR 5-01 1312-09 | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach | odc. | 2 |  | 0
1.52 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 5 |  | 0
1.53 | ZN-97/TP S.A.-040 0401-02 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia prefabrykowana | szt. | 3 |  | 0
1.54 | ZN-97/TP S.A.-040 0102-01 analogia | Demontaż istniejacej kanalizacji kablowej | m | 114 |  | 0
1.55 | KNR 5-01 0814-06 | Demontaż szaf kablowych 1200p | szt. | 1 |  | 0
1.56 | KNR 5-01 0814-07 | Demontaż szaf kablowych 1600p | szt. | 1 |  | 0
1.57 | ZN-97/TP S.A.-040 0606-06 analogia | Demontaż słupków rozdzielczych osadzanych w betonie | szt. | 1 |  | 0
1.58 | ZN-97/TP S.A.-040 0502-07 analogia | Demontaż istniejącego kabla miedzianego ułozonego doziemnie | m | 20 |  | 0
1.59 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-07 analogia | Wyciąganie kabli światłowodowych i miedzianych z kanalizacji kablowej | m | 1124 |  | 0
1.60 | KNR 5-03II 0303-03 | Demontaż istniejacego kabla napowietrznego | km | 0.12 |  | 0
1.61 | KNR 5-03II 0617-02 | Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m | szt. | 2 |  | 0
1.62 | Uproszczona | Opłata za nadzór gestora sieci | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
2 |  | PRZEBUDOWA SIECI INEA
2.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-11 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej - kabel Z-XOTKtsd 12J | m | 144 |  | 0
2.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-11 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej - kabel Z-XOTKtsd 72J | m | 166 |  | 0
2.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-11 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej - kabel Z-XOTKtsd 24J | m | 60 |  | 0
2.4 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-05 analogia | Przeciąganie istn. kabli światłowodowych | m | 108 |  | 0
2.5 | ZN-97/TP S.A.-039 0613-02 | Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w komorze kablowej | szt. | 4 |  | 0
2.6 | ZN-97/TP S.A.-039 0601-03 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, 1 spajany światłowód | złącz. | 4 |  | 0
2.7 | ZN-97/TP S.A.-039 0601-04 | Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa zapinana, każdy następny spajany światłowód | złącz. | 164 |  | 0
2.8 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-03 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód) | odc. | 3 |  | 0
2.9 | ZN-97/TP S.A.-039 0901-04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy następny zmierzony światłowód) | odc. | 105 |  | 0
2.10 | Uproszczona | Opłata za nadzór gestora sieci | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
3. |  | PRZEBUDOWA SIECI RCI BYDGOSZCZ
3.1 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-06 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii III | szt. | 3 |  | 0
3.2 | ZN-97/TP S.A.-040 0322-01 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka +kłódka systemowa | szt. | 3 |  | 0
3.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0102-02 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 210 |  | 0
3.4 | ZN-97/TP S.A.-040 0503-09 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - kabel XzTKMXpwFtlx 50x4x0,8 | m | 226 |  | 0
3.5 | KNR 5-02 0904-06 | Montaż złączy przelotowych schematowych kablach do 100 par ułożonych w kanalizacji kablowej | szt. | 2 |  | 0
3.6 | KNR 5-02 1405-05 | Pomiary elektryczne i symetryzacja kabla do 8 par na odcinku wzmacniakowym lub równorzędnym dla systemu wielokrotnego- pasmo do 110 kHz | odc.wzm. | 1 |  | 0
3.7 | KNR 5-02 1401-10 | Pomiary elektryczne i symetryzacja kabla do 100 par na odcinku wzmacniakowym dla systemu naturalnego | odc. | 1 |  | 0
3.8 | ZN-97/TP S.A.-040 0723-06 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 100 parach | złącz. | 2 |  | 0
3.9 | Uproszczona | Opłata za nadzór gestora sieci | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## VI
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ZIELEŃ Gospodarka drzewostanem CPV: Usługi wycinania drzew
1.1 | D.01.02.01 | wycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z ręcznym karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. | szt. | 6 |  | 0
1.2 | D.01.02.01 | wycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z ręcznym karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. | szt. | 9 |  | 0
1.3 | D.01.02.01 | wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z ręcznym karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. | szt. | 2 |  | 0
1.4 | D.01.02.01 | wycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm 300 cm wraz z ręcznym karczowaniem karpiny wraz z jej korzeniami na głębokość 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu i umowy. | szt. | 1 |  | 0
1.5 | D.01.02.01 | wycinka krzewów | m2 | 40 |  | 0
1.6 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew. Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia | szt. | 4 |  | 0
1.7 | D.01.02.01 | Zabiegi pielęgnacyjne. Podkrzesania pnia drzewa do wysokości 2,5m | szt. | 5 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0

## VII
PRZEDMIAR OFERTA Rozbudowa skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej w ramach zadania pn.: "Budowa układu komunikacyjnego Radojewo" ZIELEŃ
Lp. | Nr S.S.T. | Opis | jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ZIELEŃ
1.1 | D.09.01.01 | Mechaniczne odspojenie i utylizacja gruntu warstwa 15 cm 1454*0,15=218,10 | m3 | 218.1 |  | 0
1.2 | D.09.01.01 | Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawniki warstwa grubosci 15 cm 1454*0,15=218,10 | m3 | 218.1 |  | 0
1.3 | D.09.01.01 | Wykonanie nasadzeń z drzew form piennych. Obwód pnia 16-18 cm, balot, drzewio 3 krotnie szkółkowane, gatunek I. Wraz z pielęgnacją | szt. | 5 |  | 0
1.4 | D.09.01.01 | Założenie trawników, wysiew gotowej mieszanki nasion w uprzednio przygotowane podłoże, przykrycie nasion bez wymiany podłoża. | m2 | 1454 |  | 0
1.5 |  | Roczna pieielegnacja wykonanej w ramach zadania zieleni wraz z 6 miesięczną gwarancją popielęgnacyjną | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM: |  |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: Etap II - skrzyżowanie Lubczykowa | [5 empty] | 0