## na MKZ
lp. | Placówka | Adres | Działka | Arkusz | Obręb | Nazwa obrębu
PAKIET I
1 | Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 | ul. Druskienicka 32 | 3/3, 4/1 | 6 | 20 | Golęcin
2 | Szkoła Podstawowa nr 27 | os. Winiary 2 | 13/1, 14/1, 15/1, 16, 17, 18, 19, 28/3, 33/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 57/6 | 29 | 20 | Golęcin
3 | XXXVIII Liceum Ogólnokształcące | ul. Drzymały 4/6 | 48/12, | 41 | 20 | Golęcin
4 | IX Liceum Ogólnokształcące | ul. Warzywna 24 | 16/1, 17, 18, 19,10, 11 | 32 | 52 | Winiary
5 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | ul. Warzywna 19 | 26/14, 25/1 | 32 | 52 | Winiary
6 | XX Liceum Ogólnokształcące | os. Wichrowe Wzgórze 111 | 49 | 37 | 52 | Winiary
7 | Zespół Szkół Ekonomicznych | ul. Marszałkowska 40 | 23/2, 24, 25/2 | 17 | 39 | Łazarz
8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (SP17) | os. Bolesława Chrobrego 105 | 258/40 | 11 | 53 | Piątkowo
PAKIET II
1 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | ul. Św. Floriana 3 | 41/1, 45/1, 50/1, 51/1 | 9 | 21 | Jeżyce
2 | Zespół Szkół Gastronomicznych | ul. Podkomorska 49 | 4/28, 4/2, 4/16, 4/18 | 17 | 39 | Łazarz
3 | Szkoła Podstawowa nr 90 | ul. Chociszewskiego 56 | 7/6, 8/2 | 25 | 39 | Łazarz
4 | Szkoła Podstawowa nr 91 | ul. Promyk 4 | 1957-04-01 | 2 | 39 | Łazarz
5 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące | ul. Klaudyny Potockiej 38 | 126/2, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 146/2 | 34 | 39 | Łazarz
6 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 | ul. Swoboda 41 | 52/46 | 2 | 39 | Łazarz
7 | Zespół Szkół Budownictwa nr 1 (filia Św. Jerzego) | ul. Św. Jerzego 6/10 | 99/2, | 12 | 61 | Wilda
PAKIET III
1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | os. Piastowskie 27 | 42/36 | 10 | 5 | Rataje
2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | ul. Ściegiennego 10 | 86/4, 91, 95/2, 97, 101, 107/2, 96/2, 102/2, 103/2, 104/2 | 5 | 35 | Górczyn
3 | Szkoła Podstawowa nr 80 | ul. Pogodna 84 | 5, 6, 14 | 3 | 35 | Górczyn
4 | Szkoła Podstawowa nr 72 | ul. I. Newtona 2 | 1/16, 131/61 | 15.17 | 35 | Górczyn
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | ul. Łozowa 77 | 14/14 | 17 | 60 | Dębiec
6 | Technikum nr 19 | ul. 28 czerwca 1956 roku 352 | 23 | 16 | 60 | Dębiec

## Pakiet I
lp. | Placówka | Adres | Działka | Arkusz | Obręb | Nazwa obrębu
PAKIET I
1 | Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 | ul. Druskienicka 32 | 3/3, 4/1 | 6 | 20 | Golęcin
2 | Szkoła Podstawowa nr 27 | os. Winiary 2 | 13/1, 14/1, 15/1, 16, 17, 18, 19, 28/3, 33/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 57/6 | 29 | 20 | Golęcin
3 | XXXVIII Liceum Ogólnokształcące | ul. Drzymały 4/6 | 48/12, | 41 | 20 | Golęcin
4 | IX Liceum Ogólnokształcące | ul. Warzywna 24 | 16/1, 17, 18, 19,10, 11 | 32 | 52 | Winiary
5 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | ul. Warzywna 19 | 26/14, 25/1 | 32 | 52 | Winiary
6 | XX Liceum Ogólnokształcące | os. Wichrowe Wzgórze 111 | 49 | 37 | 52 | Winiary
7 | Zespół Szkół Ekonomicznych | ul. Marszałkowska 40 | 23/2, 24, 25/2 | 17 | 39 | Łazarz
8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (SP17) | os. Bolesława Chrobrego 105 | 258/40 | 11 | 53 | Piątkowo
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
1 | Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 | ul. Druskienicka 32 | 3/3, 4/1 | 6 | 20 | Golęcin
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego
Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie
Ocieplenie stropodachów budynku łączników i zaplecza sali gim.
Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną
Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną
Ocieplenie stropodachu budynku dydaktycznego
Wymiana okien
Wymiana drzwi zewnętrznych
Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej
Oświetleniowy
brak audytu oświetleniowego - brak informacji o pracach koniecznych do wykonania
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
2 | Szkoła Podstawowa nr 27 | os. Winiary 2 | 13/1, 14/1, 15/1, 16, 17, 18, 19, 28/3, 33/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 57/6 | 29 | 20 | Golęcin
Modernizacja przegrody stropodach wentylowany
Modernizacja przegrody dach nad salą gimnastyczną
Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna
Modernizacja przegrody strop nad parterem
Modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne
Modernizacja przegrody okno zewnętrzne
Modernizacja przegrody płyty szklane
Modernizacja instalacji cieplej wody użytkowej
Modernizacja instalacji grzewczej
Oświetleniowy
Modernizacja instalacji oświetlenia - wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
3 | XXXVIII Liceum Ogólnokształcące | ul. Drzymały 4/6 | 48/12, | 41 | 20 | Golęcin
Wymiana okien
Wymiana drzwi zewnętrznych
ocieplenie ścian przylegających do gruntu
ocieplenie dachu sali gimnastycznej
ocieplenie stropodachu budynku szkoły
ocieplenie ścian zewnętrznych
Oświetleniowy
brak audytu oświetleniowego - brak informacji o pracach koniecznych do wykonania
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
4 | IX Liceum Ogólnokształcące | ul. Warzywna 24 | 16/1, 17, 18, 19,10, 11 | 32 | 52 | Winiary
Modernizacja systemu grzewczego - modernizacja instalacji grzewczej
ocieplenie ścian zewnętrznych
ocieplenie stropodachu budynku szkoły
ocieplenie dachu sali gimnastycznej
ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej
ocieplenie ścian przylegających do gruntu
Wymiana okien
Wymiana drzwi zewnętrznych
Oświetleniowy
Modernizacja instalacji oświetlenia - wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
5 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | ul. Warzywna 19 | 26/14, 25/1 | 32 | 52 | Winiary
Modernizacja systemu grzewczego - modernizacja instalacji grzewczej
ocieplenie stropodachu budynku
ocieplenie ścian przylegających do gruntu
ocieplenie ścian zewnętrznych
Wymiana okien
Wymiana drzwi zewnętrznych
Oświetleniowy
montaż paneli fotowoltaicznych
wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
wymiana istniejacych opraw na energooszczędne oświetlenie LED
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
6 | XX Liceum Ogólnokształcące | os. Wichrowe Wzgórze 111 | 49 | 37 | 52 | Winiary
Modernizacja systemu grzewczego - modernizacja instalacji grzewczej
wymiana luksfery
ocieplenie stropodachu budynku
ocieplenie dachu Sali gimnastycznej
ocieplenie stropu nad przejazdem
ocieplenie ściany zewnętrznej
ocieplenie ścian piwnic
wymiana drzwi
wymiana okien
ocieplenie ścian
Oświetleniowy
montaż paneli fotowoltaicznych
wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
wymiana istniejacych opraw na energooszczędne oświetlenie LED
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
7 | Zespół Szkół Ekonomicznych | ul. Marszałkowska 40 | 23/2, 24, 25/2 | 17 | 39 | Łazarz
Energetyczny
brak audytu
Oświetleniowy
brak audytu
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
8 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (SP17) | os. Bolesława Chrobrego 105 | 258/40 | 11 | 53 | Piątkowo
Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej
Ściany zewnętrzne segmentu A
Stropodachy wentylowane -
Dach segmentu C
Ściany zewnętrzne segmentu B
Ściany zewnętrzne segmentu C
Ściany zewnętrzne segmentu D
wymiana drzwi
wymiana okien
Oświetleniowy
wymiana istniejacych opraw na energooszczędne oświetlenie LED

## Pakiet II
lp. | Placówka | Adres | Działka | Arkusz | Obręb | Nazwa obrębu
PAKIET II
1 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | ul. Św. Floriana 3 | 41/1, 45/1, 50/1, 51/1 | 9 | 21 | Jeżyce
2 | Zespół Szkół Gastronomicznych | ul. Podkomorska 49 | 4/28, 4/2, 4/16, 4/18 | 17 | 39 | Łazarz
3 | Szkoła Podstawowa nr 90 | ul. Chociszewskiego 56 | 7/6, 8/2 | 25 | 39 | Łazarz
4 | Szkoła Podstawowa nr 91 | ul. Promyk 4 | 1957-04-01 | 2 | 39 | Łazarz
5 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące | ul. Klaudyny Potockiej 38 | 126/2, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 146/2 | 34 | 39 | Łazarz
6 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 | ul. Swoboda 41 | 52/46 | 2 | 39 | Łazarz
7 | Zespół Szkół Budownictwa nr 1 (filia Św. Jerzego) | ul. Św. Jerzego 6/10 | 99/2, | 12 | 61 | Wilda
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
1 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | ul. Św. Floriana 3 | 41/1, 45/1, 50/1, 51/1 | 9 | 21 | Jeżyce
Modernizacja systemu grzewczego - modernizacja instalacji grzewczej
ocieplenie dachu Sali gimnastycznej
ocieplenie stropodachu budynku
ocieplenie ścian zewnętrznych
ocieplenie ścian piwnic
wymiana drzwi
wymiana okien
Oświetleniowy
montaż paneli fotowoltaicznych
wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
wymiana istniejacych opraw na energooszczędne oświetlenie LED
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
2 | Zespół Szkół Gastronomicznych | ul. Podkomorska 49 | 4/28, 4/2, 4/16, 4/18 | 17 | 39 | Łazarz
modernizacja przegrody strop zewnętrzny
modernizacja przegrody ściana zewnętrzna
modernizacja przegrody podłoga na gruncie
modernizacja przegrody ściana na gruncie
modernizacja przegrody okno zewnętrzne drewniane
modernizacja przegrody okno zewnętrzne metalowe
modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
modernizacja instalacji grzewczej
Oświetleniowy
modernizacja oświetlenia
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
3 | Szkoła Podstawowa nr 90 | ul. Chociszewskiego 56 | 7/6, 8/2 | 25 | 39 | Łazarz
wentylacja mechaniczna
Modernizacja instalacji c.w.u.,
Ściana przyziemia - ocieplenie
wymiana drzwi
wymiana okien
dachy niskie -ocieplenie
ściana zewnętrzna - ocieplenie
stropodach szkoły - ocieplenie
Modernizacja instalacji c.o.,
Oświetleniowy
brak audytu oświetleniowego - brak informacji o pracach koniecznych do wykonania
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
4 | Szkoła Podstawowa nr 91 | ul. Promyk 4 | 1957-04-01 | 2 | 39 | Łazarz
ściana piwnicy - ocieplenie
ściana przy gruncie - ocieplenie
strop łącznika - ocieplenie
stropodach szkoły niski - ocieplenie
stropodach Sali gimnastycznej niski - ocieplenie
dach Sali gimnastycznej wysoki i nad mieszkaniami - ocieplenie
ściana zewnętrzna - ociepelenie
stropodach szkoły wysoki - ocieplenie
modernizacja instalacji c.o.
Oświetleniowy
brak audytu oświetleniowego - brak informacji o pracach koniecznych do wykonania
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
5 | XXXVII Liceum Ogólnokształcące | ul. Klaudyny Potockiej 38 | 126/2, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 146/2 | 34 | 39 | Łazarz
modernizacja przegrody strop zewnętrzny
modernizacja przegrody ściana zewnętrzna
modernizacja przegrody okno drewniane
modernizacja przegrody drzwi zew. Drewniane
modrnizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
modernizacja instalacji grzewczej
Oświetleniowy
modernizacja oświetlenia
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
6 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 | ul. Swoboda 41 | 52/46 | 2 | 39 | Łazarz
modernizacja przegrody dach
modernizacja przegrody strop nad przejazdem
modernizacja przegrody ściana zew.
modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne metalowe
modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne drewniane
modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
modernizacja instalacji grzewczej
Oświetleniowy
modernizacja oświetlenia
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
7 | Zespół Szkół Budownictwa nr 1 (filia Św. Jerzego) | ul. Św. Jerzego 6/10 | 99/2, | 12 | 61 | Wilda
modernizacja przegrody ściana zew.
modernizacja przegrody strop zewnętrzny
modernizacja instalacji grzewczej
Oświetleniowy
modernizacja oświetlenia

## Pakiet III
PAKIET III
1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | os. Piastowskie 27 | 42/36 | 10 | 5 | Rataje
2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | ul. Ściegiennego 10 | 86/4, 91, 95/2, 97, 101, 107/2, 96/2, 102/2, 103/2, 104/2 | 5 | 35 | Górczyn
3 | Szkoła Podstawowa nr 80 | ul. Pogodna 84 | 5, 6, 14 | 3 | 35 | Górczyn
4 | Szkoła Podstawowa nr 72 | ul. I. Newtona 2 | 1/16, 131/61 | 15.17 | 35 | Górczyn
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | ul. Łozowa 77 | 14/14 | 17 | 60 | Dębiec
6 | Technikum nr 19 | ul. 28 czerwca 1956 roku 352 | 23 | 16 | 60 | Dębiec
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
1 | Szkoła Podstawowa nr 3 | os. Piastowskie 27 | 42/36 | 10 | 5 | Rataje
brak audytu
Oświetleniowy
brak audytu
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
2 | Szkoła Podstawowa nr 10 | ul. Ściegiennego 10 | 86/4, 91, 95/2, 97, 101, 107/2, 96/2, 102/2, 103/2, 104/2 | 5 | 35 | Górczyn
brak audytu
Oświetleniowy
brak audytu
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
3 | Szkoła Podstawowa nr 80 | ul. Pogodna 84 | 5, 6, 14 | 3 | 35 | Górczyn
brak audytu
Oświetleniowy
brak audytu
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
4 | Szkoła Podstawowa nr 72 | ul. I. Newtona 2 | 1/16, 131/61 | 15.17 | 35 | Górczyn
brak audytu
Oświetleniowy
brak audytu
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | ul. Łozowa 77 | 14/14 | 17 | 60 | Dębiec
modernizacja kominów
ocieplenie gzymsów
docieplenie stropodachu
odcieplenie ścian budynku
Oświetleniowy
modernizacja oświetlenia
Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji budynku
Energetyczny
6 | Technikum nr 19 | ul. 28 czerwca 1956 roku 352 | 23 | 16 | 60 | Dębiec
modernizacja instalacji c.o.
ocieplenie dachu Sali gim.
ocieplenie stropodachu budynku
ocieplenie ściany zew.
ściana przyziemia- ocieplenie
wymiana okien
wymiana drzwi
Oświetleniowy
modernizacja oświetlenia